## Ф200
КСС - Обособена позиция № 2: „Реконструкция на водопровод ул. Камчия с. Близнаци о.т.15-14а-12-36-34-41-42-38-37-61-64-84-82-80-93 общ. Аврен, обл. Варна“
N |  | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАБОТИТЕ | мярка | КОЛИЧ. | Ед.цена | Обща ст-ст
Водопровод Ф200
1. Подготовка на строителната площадка
1 | Анализ 1 | Рязане на асфалтова настилка | лин.м. | 1290.5 | 1.51
2 | Анализ 2 | Разваляне на съществуваща асфалтова настилка | м3 | 65.02 | 1.65
3 | Анализ 3 | Разваляне на трошенокаменна настилка | м3 | 406.36 | 1.38
4 |  | Изкоп общо: |  | 806.49
5 | Анализ 5 | Механизиран изкоп- 75% - земна почва | м3 | 604.87 | 6.5
6 | Анализ 6 | Ръчен изкоп- 15% - земна почва | м3 | 120.98 | 12.28
7 | Анализ 7 | Изкоп с къртач- 10% - скална почва | м3 | 80.65 | 20.68
8 | Анализ 8 | Прехвърляне до 3м хор. или 2м верт. Разстояние ръчно, земни почви | м3 | 135.17 | 4
9 | Анализ 9 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкоп | m² | 2125.12 | 1.86
10 | Анализ 10 | Направа на подложно легло от пясък- 10см | м3 | 67.35 | 31.11
11 | Анализ 11 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | лин.м. | 645.25 | 0.56
2. МОНТАЖНА ЧАСТ Ф 200
12 | Анализ 12 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/ ø200, PN 10, в изкоп | лин.м. | 464 | 40.87
13 | Анализ 13 | Заварки към ПЕВП тръби Ф200 | бр. | 74 | 7.85
14 | Анализ 14 | Доставка и монтаж на шибър PN10 Dn200 с охранителна гарнитура | бр. | 1 | 270.01
15 | Анализ 15 | Доставка и монтаж на полиет. фланшов накрайник ø200 | бр. | 1 | 65.27
16 | Анализ 16 | Доставка и монтаж на свободен фланец OD200/Dn200 PN10 | бр. | 1 | 59.52
17 | Анализ 17 | Доставка и монтаж на HDPE коляно PN10 ∅200-30⁰ | бр. | 1 | 64.14
18 | Анализ 18 | Доставка и монтаж на HDPE тройник PN10 ∅200-90 | бр. | 8 | 86.22
19 | Анализ 19 | Заварки към ПЕВП 200 | бр | 78 | 7.85
20 | Анализ 20 | опорен блок | бр. | 12 | 20
3. Шахта реголатор налягане
21 | Анализ 21 | Доставка и полагане на подложен бетон С 12/15 | м3 | 0.8 | 115.81
22 | Анализ 22 | Доставка и монтаж на армировка | кг | 17.49 | 2.86
23 | Анализ 23 | Трошен камък- дренажна призма | м3 | 1 | 29.9
24 | Анализ 24 | Пясък- дренажна призма | м3 | 1 | 31.11
25 | Анализ 25 | Доставка и монтаж филтър Dn 100 | бр. | 1 | 173.21
26 | Анализ 26 | Доставка и монтаж на HDPE тройник PN10 ∅200-160 | бр. | 1 | 91.06
27 | Анализ 27 | Доставка и монтаж на HDPE намалител PN10 ∅200-125 | бр. | 1 | 66.86
28 | Анализ 28 | Доставка и монтаж наHDPE коляно PN10 ∅160-90⁰ | бр. | 1 | 59.3
29 | Анализ 29 | Доставка и монтаж на шибър PN10 Dn150 | бр. | 1 | 190.15
30 | Анализ 30 | Доставка и монтаж на шибър PN10 Dn100 | бр. | 2 | 159.9
31 | Анализ 31 | Доставка и монтаж на полиет. фланшов накрайник ø125 | бр. | 2 | 53.17
32 | Анализ 32 | Доставка и монтаж на свободен фланец OD125/Dn100 PN16 | бр. | 2 | 44.76
33 | Анализ 33 | Доставка и монтаж на полиет. фланшов накрайник ø160 | бр. | 2 | 58.86
34 | Анализ 34 | Доставка и монтаж на свободен фланец OD160/Dn150 PN16 | бр. | 2 | 49.72
35 | Анализ 35 | Доставка и монтаж на регулатор на налягане Dn 100 | бр. | 1 | 2220.53
36 | Анализ 36 | Доставка и монтаж на разходомер Dn 100 | бр. | 1 | 1343.28
37 | Анализ 37 | Доставка и монтаж на шибър PN10 Dn80 с охр. гарнитура | бр. | 3 | 150.22
38 | Анализ 38 | Доставка и монтаж на универсалeн адаптор ∅90 | бр. | 17 | 73.91
39 | Анализ 39 | Доставка и монтаж Комбиниран въздушник ∅2" PN1,0MPa | бр. | 2 | 222.82
40 | Анализ 40 | Доставка и монтаж демонтажна връзка ∅160 PN1,0MPa | бр. | 1 | 256.7
41 | Анализ 41 | Доставка и монтаж демонтажна връзка ∅65 PN1,0MPa | бр. | 1 | 151.43
42 | Анализ 42 | Доставка и монтаж преход ПКЩ-∅108х89х7 | бр. | 2 | 121.18
43 | Анализ 43 | Доставка и монтаж преход ПКЩ-∅89х76х6 | бр. | 2 | 105.45
44 | Анализ 44 | Доставка и монтаж ФСП-1-100 ∅108 PN1,0MPa | бр. | 2 | 107.87
45 | Анализ 45 | Доставка и монтаж ФСП-1-65 ∅76 PN1,0MPa | бр. | 2 | 75.2
46 | Анализ 46 | Доставка и монтаж стом. тр. ∅76/3,5 PN1,0MPa | лин.м. | 0.5 | 45.93
47 | Анализ 47 | Доставка и монтаж водовземна скоба PE ∅160/2" | бр. | 1 | 81.44
48 | Анализ 48 | Доставка и монтаж водовземна скоба PE ∅125/2" | бр. | 1 | 73.22
49 | Анализ 49 | Доставка и полагане на чугунен капак D400 | бр | 1 | 146.73
4. Монтажна част СВО - 29 броя
50 | Анализ 50 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби /ПЕВП / ø25, PN 10, в изкоп -за СВО | m | 181.25 | 4.02
51 | Анализ 51 | Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран 3/4" с охранителна гарнитура, за СВО | бр. | 29 | 122.14
52 | Анализ 52 | Доставка и монтаж на водовземна скоба,на резба, в/у тръби ПЕВП ∅125-3/4" | бр. | 29 | 68.01
53 | Анализ 53 | Доставка и монтаж на тапа Ф25 | бр. | 29 | 6.85
54 | Анализ 54 | Заварки към ПЕВП Ф25 | бр | 116 | 2.48
5. Обратно засипване и възстановяване на настилки
55 | Анализ 55 | Обратен насип от пясък | м3 | 670.88 | 31.11
56 | Анализ 56 | Уплътняване с пневм. трамбовка през 20 см. | м3 | 670.88 | 4
57 | Анализ 57 | Възтановяване на основа от едро трошени камъни 35cm | м3 | 235.73 | 31.11
58 | Анализ 58 | Възтановяване на трошенокаменна настилка.15cm | м3 | 101.03 | 31.11
59 | Анализ 59 | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за изравнителен пласт с дебелина в уплътнено състояние 4см | тон | 78.02 | 125.82
60 | Анализ 60 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4см | тон | 78.02 | 129.45
61 | Анализ 61 | Натоварване на земни маси и извозването им до временно депо | м3 | 1612.99 | 3.78
62 | Анализ 62 | Разриване на земни маси на депо | м3 | 1612.99 | 2.48
63 | Анализ 63 | Натоварване на строителни отпадъци и извозването им на до 15км | м3/км | 975.3 | 6.53
4. Дезинфекция и изпитване
64 | Анализ 64 | Дезинфекция на водопровода | m | 645.25 | 1.36
65 | Анализ 65 | Изпитване на водопровода | m | 645.25 | 1.49
Всичко с ДДС:

## Ф160
Обект: Реконструкция водопровод ул. Камчия с. Близнация о.т. 15-14а-12-36-34-41-42-38-37-61-64-84-82-80-90
N |  | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАБОТИТЕ | мярка | КОЛИЧ. | Ед.цена | Обща ст-ст
Водопровод Ф160
1. Подготовка на строителната площадка
1 | Анализ 1 | Рязане на асфалтова настилка | лин.м. | 1214 | 1.51
2 | Анализ 2 | Разваляне на съществуваща асфалтова настилка | м3 | 46.62 | 1.65
3 | Анализ 3 | Разваляне на трошенокаменна настилка | м3 | 291.36 | 1.38
4 |  | Изкоп общо: |  | 767.01
5 | Анализ 5 | Механизиран изкоп- 75% - земна почва | м3 | 575.25 | 6.5
6 | Анализ 6 | Ръчен изкоп- 15% - земна почва | м3 | 115.05 | 12.28
7 | Анализ 7 | Изкоп с къртач- 10%- скална почва | м3 | 76.7 | 20.68
8 | Анализ 8 | Прехвърляне до 3м хор. или 2м верт. Разстояние ръчно, земни почви | м3 | 115.05 | 4
9 | Анализ 9 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкоп | m² | 2780.06 | 1.86
10 | Анализ 10 | Направа на подложно легло от пясък- 10см | м3 | 49.17 | 31.11
11 | Анализ 11 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | лин.м. | 607 | 0.56
2. МОНТАЖНА ЧАСТ
12 | Анализ 66 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/ ø160, PN 16, в изкоп | лин.м. | 607 | 45.22
13 | Анализ 67 | Заварки към ПЕВП тръби Ф160 | бр. | 102 | 7.19
14 | Анализ 68 | Доставка и монтаж на шибър PN16 Dn150 с охранителна гарнитура | бр. | 1 | 205.88
15 | Анализ 33 | Доставка и монтаж на полиет. фланшов накрайник ø160 | бр. | 2 | 58.86
16 | Анализ 34 | Доставка и монтаж на свободен фланец OD160/Dn150 PN16 | бр. | 2 | 49.72
17 | Анализ 69 | Доставка и монтаж на универсалeн фланшов адаптор ∅160-150 | бр. | 1 | 118.2
18 | Анализ 70 | Доставка и монтаж на универсалeн адаптор ∅150 | бр. | 1 | 118.2
19 | Анализ 71 | Заварки към ПЕВП 160 | бр | 45 | 7.19
20 | Анализ 20 | опорен блок | бр. | 20 | 20
3. Обратно засипване и възстановяване на настилки
21 | Анализ 55 | Обратен насип от пясък | м3 | 654.19 | 31.11
22 | Анализ 56 | Уплътняване с пневм. трамбовка през 20 см. | м3 | 654.19 | 4
23 | Анализ 57 | Възтановяване на основа от едро трошени камъни 35cm | м3 | 172.08 | 31.11
24 | Анализ 58 | Възтановяване на трошенокаменна настилка.15cm | м3 | 73.75 | 31.11
25 | Анализ 59 | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за изравнителен пласт с дебелина в уплътнено състояние 4см | тон | 55.94 | 125.82
26 | Анализ 60 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4см | тон | 55.94 | 129.45
27 | Анализ 61 | Натоварване на земни маси и извозването им до временно депо | м3 | 1058.36 | 3.78
28 | Анализ 62 | Разриване на земни маси на депо | м3 | 1058.36 | 2.48
29 | Анализ 63 | Натоварване на строителни отпадъци и извозването им на до 15км | м3/км | 699.3 | 6.53
4. Дезинфекция и изпитване
30 | Анализ 64 | Дезинфекция на водопровода | m | 607 | 1.36
31 | Анализ 65 | Изпитване на водопровода | m | 607 | 1.49

## Ф 125
Обект: Реконструкция водопровод ул. Камчия с. Близнация о.т. 15-14а-12-36-34-41-42-38-37-61-64-84-82-80-90
N |  | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАБОТИТЕ | мярка | КОЛИЧ. | Ед.цена | Обща ст-ст
Водопровод Ф125
1. Подготовка на строителната площадка
1 | Анализ 1 | Рязане на асфалтова настилка | лин.м. | 1457.75 | 1.51
2 | Анализ 2 | Разваляне на съществуваща асфалтова настилка | м3 | 63.68 | 1.65
3 | Анализ 3 | Разваляне на трошенокаменна настилка | м3 | 398.02 | 1.38
4 |  | Изкоп общо: |  | 769.81
5 | Анализ 5 | Механизиран изкоп- 75% - земна почва | м3 | 577.35 | 6.5
6 | Анализ 6 | Ръчен изкоп- 15%- земна почва | м3 | 115.47 | 12.28
7 | Анализ 7 | Изкоп с къртач- 10%- скална почва | м3 | 76.99 | 20.68
8 | Анализ 8 | Прехвърляне до 3м хор. или 2м верт. Разстояние ръчно, земни почви | м3 | 115.47 | 4
9 | Анализ 9 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкоп | m² | 1043.25 | 1.86
10 | Анализ 10 | Направа на подложно легло от пясък- 10см | м3 | 70.5 | 31.11
11 | Анализ 11 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | лин.м. | 850.75 | 0.56
2. МОНТАЖНА ЧАСТ Ф 125
12 | Анализ 72 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/ ø125 PN 10, в изкоп | лин.м. | 607 | 39.41
13 | Анализ 73 | Заварки към ПЕВП тръби Ф125 | бр. | 102 | 6.63
14 | Анализ 74 | Доставка и монтаж на HDPE тройник PN16 ∅125-90 | бр. | 17 | 70.73
15 | Анализ 75 | Доставка и монтаж на HDPE тапа PN16 ∅125 | бр. | 1 | 36.22
16 | Анализ 76 | Заварки към ПЕВП 125 | бр | 4 | 6.63
17 | Анализ 20 | опорен блок | бр. | 27 | 20
3. МОНТАЖНА ЧАСТ СВО -39 броя
18 | Анализ 77 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби /ПЕВП / ø63, PN 10, в изкоп -за СВО | m | 25 | 5.95
19 | Анализ 50 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби /ПЕВП / ø25, PN 10, в изкоп -за СВО | m | 218.75 | 4.02
20 | Анализ 78 | Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран 2" с охранителна гарнитура, за СВО | бр. | 4 | 130.61
21 | Анализ 51 | Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран 3/4" с охранителна гарнитура, за СВО | бр. | 35 | 122.14
22 | Анализ 79 | Доставка и монтаж на водовземна скоба,на резба, в/у тръби ПЕВП ∅125-2" | бр. | 35 | 73.22
23 | Анализ 80 | Доставка и монтаж на водовземна скоба,на резба, в/у тръби ПЕВП ∅200-3/4" | бр. | 4 | 90.4
24 | Анализ 53 | Доставка и монтаж на тапа Ф25 | бр. | 39 | 6.85
25 | Анализ 54 | Заварки към ПЕВП Ф25 | бр | 156 | 2.48
4. Обратно засипване и възстановяване на настилки
26 | Анализ 55 | Обратен насип от пясък | м3 | 630.87 | 31.11
27 | Анализ 56 | Уплътняване с пневм. трамбовка през 20 см. | м3 | 630.87 | 4
28 | Анализ 57 | Възтановяване на основа от едро трошени камъни 35cm | м3 | 246.74 | 31.11
29 | Анализ 58 | Възтановяване на трошенокаменна настилка.15cm | м3 | 105.75 | 31.11
30 | Анализ 59 | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за изравнителен пласт с дебелина в уплътнено състояние 4см | тон | 76.42 | 125.82
31 | Анализ 60 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4см | тон | 76.42 | 129.45
32 | Анализ 61 | Натоварване на земни маси и извозването им до временно депо | м3 | 1167.83 | 3.78
33 | Анализ 62 | Разриване на земни маси на депо | м3 | 1167.83 | 2.48
34 | Анализ 63 | Натоварване на строителни отпадъци и извозването им на до 15км | м3/км | 955.2 | 6.53
4. Дезинфекция и изпитване
35 | Анализ 64 | Дезинфекция на водопровода | m | 850.75 | 1.36
36 | Анализ 65 | Изпитване на водопровода | m | 850.75 | 1.49

## Ф 90
Обект: Реконструкция водопровод ул. Камчия с. Близнация о.т. 15-14а-12-36-34-41-42-38-37-61-64-84-82-80-90
N |  | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАБОТИТЕ | мярка | КОЛИЧ. | Ед.цена | Обща ст-ст
Водопровод Ф90
1. Подготовка на строителната площадка
1 | Анализ 1 | Рязане на асфалтова настилка | лин.м. | 322 | 1.51
2 | Анализ 2 | Разваляне на съществуваща асфалтова настилка | м3 | 11.59 | 1.65
3 | Анализ 3 | Разваляне на трошенокаменна настилка | м3 | 72.45 | 1.38
4 |  | Изкоп общо: |  | 104.33
5 | Анализ 5 | Механизиран изкоп- 75% - земна почва | м3 | 78.25 | 6.5
6 | Анализ 6 | Ръчен изкоп- 15%- земна почва | м3 | 15.65 | 12.28
7 | Анализ 7 | Изкоп с къртач- 10%- скална почва | м3 | 10.43 | 20.68
8 | Анализ 8 | Прехвърляне до 3м хор. или 2м верт. Разстояние ръчно, земни почви | м3 | 122.15 | 4
9 | Анализ 10 | Направа на подложно легло от пясък- 10см | м3 | 16.97 | 31.11
10 | Анализ 11 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | лин.м. | 188.5 | 0.56
2. МОНТАЖНА ЧАСТ
11 | Анализ 81 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/ ø90, PN 10, в изкоп | лин.м. | 161 | 17.95
12 | Анализ 82 | Заварки към ПЕВП тръби Ф90 | бр. | 27 | 4.09
13 | Анализ 83 | Доставка и монтаж на шибър PN10 Dn80 с охранителна гарнитура | бр. | 8 | 150.22
14 | Анализ 84 | Доставка и монтаж на шибър PN16 Dn80 с охранителна гарнитура | бр. | 17 | 157.48
15 | Анализ 85 | Доставка и монтаж на полиет. фланшов накрайник ø90 | бр. | 50 | 34.97
16 | Анализ 86 | Доставка и монтаж на свободен фланец OD90/Dn80 PN10 | бр. | 16 | 33.87
17 | Анализ 87 | Доставка и монтаж на свободен фланец OD90/Dn80 PN16 | бр. | 34 | 35.93
18 | Анализ 38 | Доставка и монтаж на универсалeн адаптор ∅90 | бр. | 6 | 73.91
19 | Анализ 88 | Заварки към ПЕВП 90 | бр | 72 | 4.09
20 | Анализ 20 | опорен блок | бр. | 16 | 20
3. Доставка и монтаж на ПХ- 7 броя
21 | Анализ 89 | Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ80 | бр. | 10 | 330.07
22 | Анализ 90 | Тройник Ф110 ПЕВП | бр | 10 | 60.08
23 | Анализ 91 | Коляно ПЕВП Ф90 90 ̊ | бр | 20 | 40.79
24 | Анализ 92 | СФ Ф90 ̊ | бр | 20 | 33.87
25 | Анализ 93 | ФН Ф90 ̊ | бр | 20 | 34.97
26 | Анализ 94 | СК DN90 | бр | 20 | 150.22
27 | Анализ 20 | Опорен блок | бр | 20 | 20
28 | Анализ 88 | Заварки към ПЕВП 90 | бр | 90 | 4.09
29 | Анализ 95 | Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК | бр. | 10 | 12.3
3. Обратно засипване и възстановяване на настилки
30 | Анализ 55 | Обратен насип от пясък | м3 | 95.3 | 31.11
31 | Анализ 56 | Уплътняване с пневм. трамбовка през 20 см. | м3 | 95.3 | 4
32 | Анализ 57 | Възтановяване на основа от едро трошени камъни 35cm | м3 | 59.38 | 31.11
33 | Анализ 58 | Възтановяване на трошенокаменна настилка.15cm | м3 | 25.45 | 31.11
34 | Анализ 59 | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за изравнителен пласт с дебелина в уплътнено състояние 4см | тон | 23.52 | 125.82
35 | Анализ 60 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4см | тон | 23.52 | 129.45
36 | Анализ 61 | Натоварване на земни маси и извозването им до временно депо | м3 | 176.78 | 3.78
37 | Анализ 62 | Разриване на земни маси на депо | м3 | 176.78 | 2.48
38 | Анализ 63 | Натоварване на строителни отпадъци и извозването им на до 15км | м3/км | 173.85 | 6.53
4. Дезинфекция и изпитване
39 | Анализ 64 | Дезинфекция на водопровода | m | 188.5 | 1.36
40 | Анализ 65 | Изпитване на водопровода | m | 188.5 | 1.49

## Prices
1 | Анализ 1 | Рязане на асфалтова настилка | лин.м. | 4284.25 | 1.51
2 | Анализ 2 | Разваляне на съществуваща асфалтова настилка | м3 | 186.91 | 1.65
3 | Анализ 3 | Разваляне на трошенокаменна настилка | м3 | 1168.19 | 1.38
4 |  | Изкоп общо: |  | 2447.64
5 | Анализ 5 | Механизиран изкоп- 75% - земна почва | м3 | 1835.72 | 6.5
6 | Анализ 6 | Ръчен изкоп- 15% - земна почва | м3 | 367.15 | 12.28
7 | Анализ 7 | Изкоп с къртач- 10% - скална почва | м3 | 244.77 | 20.68
8 | Анализ 8 | Прехвърляне до 3м хор. или 2м верт. Разстояние ръчно, земни почви | м3 | 487.84 | 4
9 | Анализ 9 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкоп | m² | 5948.43 | 1.86
10 | Анализ 10 | Направа на подложно легло от пясък- 10см | м3 | 203.99 | 31.11
11 | Анализ 11 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | лин.м. | 2291.5 | 0.56
12 | Анализ 12 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/ ø200, PN 10, в изкоп | лин.м. | 464 | 40.87
13 | Анализ 13 | Заварки към ПЕВП тръби Ф200 | бр. | 74 | 7.85
14 | Анализ 14 | Доставка и монтаж на шибър PN10 Dn200 с охранителна гарнитура | бр. | 1 | 270.01
15 | Анализ 15 | Доставка и монтаж на полиет. фланшов накрайник ø200 | бр. | 1 | 65.27
16 | Анализ 16 | Доставка и монтаж на свободен фланец OD200/Dn200 PN10 | бр. | 1 | 59.52
17 | Анализ 17 | Доставка и монтаж на HDPE коляно PN10 ∅200-30⁰ | бр. | 1 | 64.14
18 | Анализ 18 | Доставка и монтаж на HDPE тройник PN10 ∅200-90 | бр. | 8 | 86.22
19 | Анализ 19 | Заварки към ПЕВП 200 | бр | 78 | 7.85
20 | Анализ 20 | опорен блок | бр. | 95 | 20
21 | Анализ 21 | Доставка и полагане на подложен бетон С 12/15 | м3 | 0.8 | 115.81
22 | Анализ 22 | Доставка и монтаж на армировка | кг | 17.49 | 2.86
23 | Анализ 23 | Трошен камък- дренажна призма | м3 | 1 | 29.9
24 | Анализ 24 | Пясък- дренажна призма | м3 | 1 | 31.11
25 | Анализ 25 | Доставка и монтаж филтър Dn 100 | бр. | 1 | 173.21
26 | Анализ 26 | Доставка и монтаж на HDPE тройник PN10 ∅200-160 | бр. | 1 | 91.06
27 | Анализ 27 | Доставка и монтаж на HDPE намалител PN10 ∅200-125 | бр. | 1 | 66.86
28 | Анализ 28 | Доставка и монтаж наHDPE коляно PN10 ∅160-90⁰ | бр. | 1 | 59.3
29 | Анализ 29 | Доставка и монтаж на шибър PN10 Dn150 | бр. | 1 | 190.15
30 | Анализ 30 | Доставка и монтаж на шибър PN10 Dn100 | бр. | 2 | 159.9
31 | Анализ 31 | Доставка и монтаж на полиет. фланшов накрайник ø125 | бр. | 2 | 53.17
32 | Анализ 32 | Доставка и монтаж на свободен фланец OD125/Dn100 PN16 | бр. | 2 | 44.76
33 | Анализ 33 | Доставка и монтаж на полиет. фланшов накрайник ø160 | бр. | 4 | 58.86
34 | Анализ 34 | Доставка и монтаж на свободен фланец OD160/Dn150 PN16 | бр. | 4 | 49.72
35 | Анализ 35 | Доставка и монтаж на регулатор на налягане Dn 100 | бр. | 1 | 2220.53
36 | Анализ 36 | Доставка и монтаж на разходомер Dn 100 | бр. | 1 | 1343.28
37 | Анализ 37 | Доставка и монтаж на шибър PN10 Dn80 с охр. гарнитура | бр. | 3 | 150.22
38 | Анализ 38 | Доставка и монтаж на универсалeн адаптор ∅90 | бр. | 23 | 73.91
39 | Анализ 39 | Доставка и монтаж Комбиниран въздушник ∅2" PN1,0MPa | бр. | 2 | 222.82
40 | Анализ 40 | Доставка и монтаж демонтажна връзка ∅160 PN1,0MPa | бр. | 1 | 256.7
41 | Анализ 41 | Доставка и монтаж демонтажна връзка ∅65 PN1,0MPa | бр. | 1 | 151.43
42 | Анализ 42 | Доставка и монтаж преход ПКЩ-∅108х89х7 | бр. | 2 | 121.18
43 | Анализ 43 | Доставка и монтаж преход ПКЩ-∅89х76х6 | бр. | 2 | 105.45
44 | Анализ 44 | Доставка и монтаж ФСП-1-100 ∅108 PN1,0MPa | бр. | 2 | 107.87
45 | Анализ 45 | Доставка и монтаж ФСП-1-65 ∅76 PN1,0MPa | бр. | 2 | 75.2
46 | Анализ 46 | Доставка и монтаж стом. тр. ∅76/3,5 PN1,0MPa | лин.м. | 0.5 | 45.93
47 | Анализ 47 | Доставка и монтаж водовземна скоба PE ∅160/2" | бр. | 1 | 81.44
48 | Анализ 48 | Доставка и монтаж водовземна скоба PE ∅125/2" | бр. | 1 | 73.22
49 | Анализ 49 | Доставка и полагане на чугунен капак D400 | бр | 1 | 146.73
50 | Анализ 50 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби /ПЕВП / ø25, PN 10, в изкоп -за СВО | m | 400 | 4.02
51 | Анализ 51 | Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран 3/4" с охранителна гарнитура, за СВО | бр. | 64 | 122.14
52 | Анализ 52 | Доставка и монтаж на водовземна скоба,на резба, в/у тръби ПЕВП ∅125-3/4" | бр. | 29 | 68.01
53 | Анализ 53 | Доставка и монтаж на тапа Ф25 | бр. | 68 | 6.85
54 | Анализ 54 | Заварки към ПЕВП Ф25 | бр | 272 | 2.48
55 | Анализ 55 | Обратен насип от пясък | м3 | 2051.24 | 31.11
56 | Анализ 56 | Уплътняване с пневм. трамбовка през 20 см. | м3 | 2051.24 | 4
57 | Анализ 57 | Възтановяване на основа от едро трошени камъни 35cm | м3 | 713.93 | 31.11
58 | Анализ 58 | Възтановяване на трошенокаменна настилка.15cm | м3 | 305.98 | 31.11
59 | Анализ 59 | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за изравнителен пласт с дебелина в уплътнено състояние 4см | тон | 233.9 | 125.82
60 | Анализ 60 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4см | тон | 233.9 | 129.45
61 | Анализ 61 | Натоварване на земни маси и извозването им до временно депо | м3 | 4015.96 | 3.78
62 | Анализ 62 | Разриване на земни маси на депо | м3 | 4015.96 | 2.48
63 | Анализ 63 | Натоварване на строителни отпадъци и извозването им на до 15км | м3/км | 2803.65 | 6.53
64 | Анализ 64 | Дезинфекция на водопровода | m | 2291.5 | 1.36
65 | Анализ 65 | Изпитване на водопровода | m | 2291.5 | 1.49
12 | Анализ 66 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/ ø160, PN 16, в изкоп | лин.м. | 607 | 45.22
13 | Анализ 67 | Заварки към ПЕВП тръби Ф160 | бр. | 102 | 7.19
14 | Анализ 68 | Доставка и монтаж на шибър PN16 Dn150 с охранителна гарнитура | бр. | 1 | 205.88
17 | Анализ 69 | Доставка и монтаж на универсалeн фланшов адаптор ∅160-150 | бр. | 1 | 118.2
18 | Анализ 70 | Доставка и монтаж на универсалeн адаптор ∅150 | бр. | 1 | 118.2
19 | Анализ 71 | Заварки към ПЕВП 160 | бр | 45 | 7.19
12 | Анализ 72 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/ ø125 PN 10, в изкоп | лин.м. | 607 | 39.41
13 | Анализ 73 | Заварки към ПЕВП тръби Ф125 | бр. | 102 | 6.63
14 | Анализ 74 | Доставка и монтаж на HDPE тройник PN16 ∅125-90 | бр. | 17 | 70.73
15 | Анализ 75 | Доставка и монтаж на HDPE тапа PN16 ∅125 | бр. | 1 | 36.22
16 | Анализ 76 | Заварки към ПЕВП 125 | бр | 4 | 6.63
18 | Анализ 77 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби /ПЕВП / ø63, PN 10, в изкоп -за СВО | m | 25 | 5.95
20 | Анализ 78 | Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран 2" с охранителна гарнитура, за СВО | бр. | 4 | 130.61
22 | Анализ 79 | Доставка и монтаж на водовземна скоба,на резба, в/у тръби ПЕВП ∅125-2" | бр. | 35 | 73.22
23 | Анализ 80 | Доставка и монтаж на водовземна скоба,на резба, в/у тръби ПЕВП ∅200-3/4" | бр. | 4 | 90.4
11 | Анализ 81 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/ ø90, PN 10, в изкоп | лин.м. | 161 | 17.95
12 | Анализ 82 | Заварки към ПЕВП тръби Ф90 | бр. | 27 | 4.09
13 | Анализ 83 | Доставка и монтаж на шибър PN10 Dn80 с охранителна гарнитура | бр. | 8 | 150.22
14 | Анализ 84 | Доставка и монтаж на шибър PN16 Dn80 с охранителна гарнитура | бр. | 17 | 157.48
15 | Анализ 85 | Доставка и монтаж на полиет. фланшов накрайник ø90 | бр. | 50 | 34.97
16 | Анализ 86 | Доставка и монтаж на свободен фланец OD90/Dn80 PN10 | бр. | 16 | 33.87
17 | Анализ 87 | Доставка и монтаж на свободен фланец OD90/Dn80 PN16 | бр. | 34 | 35.93
19 | Анализ 88 | Заварки към ПЕВП 90 | бр | 162 | 4.09
21 | Анализ 89 | Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ80 | бр. | 10 | 330.07
22 | Анализ 90 | Тройник Ф110 ПЕВП | бр | 10 | 60.08
23 | Анализ 91 | Коляно ПЕВП Ф90 90 ̊ | бр | 20 | 40.79
24 | Анализ 92 | СФ Ф90 ̊ | бр | 20 | 33.87
25 | Анализ 93 | ФН Ф90 ̊ | бр | 20 | 34.97
26 | Анализ 94 | СК DN90 | бр | 20 | 150.22
29 | Анализ 95 | Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК | бр. | 10 | 12.3

## Анализи
ОП 2 Близнаци
АНАЛИЗНИ ЦЕНИ (МАТ., МЕХ., ДРУГИ И ТРУД)
Осн. | Описание | м-ка | РН | К | Цена | Общо
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7]
Рязане на асфалтова настилка
Позиция: , Основание: Анализ 1 | [5 empty] | за лин.м.
| Механизация |  |  |  |  | 0.81
- | ФУГОРЕЗ - РЪЧЕН | МСМ | 0.027 | 1 | 30 | 0.81
| Труд |  | 0.02 |  |  | 0.2
- | РАБОТНИК 02 | Ч.Ч. | 0.02 | 1 | 10 | 0.2
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 0.36
| върху Труд | % | 80 |  |  | 0.16
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 0.2
Общо
| преки |  |  |  |  | 1.01
| допълнителни |  |  |  |  | 0.36
| общо |  |  |  |  | 1.37
| печалба | % | 10 |  |  | 0.14
| Общо |  |  |  |  | 1.51
Разваляне на съществуваща асфалтова настилка
Позиция: , Основание: Анализ 2 | [5 empty] | за м3
| Механизация |  |  |  |  | 1.2
- | Багер многокофов, с хидрочук | МСМ | 0.0048 | 1 | 250 | 1.2
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 0.3
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 0.3
Общо
| преки |  |  |  |  | 1.2
| допълнителни |  |  |  |  | 0.3
| общо |  |  |  |  | 1.5
| печалба | % | 10 |  |  | 0.15
| Общо |  |  |  |  | 1.65
Разваляне на трошенокаменна настилка
Позиция: , Основание: Анализ 3 | [5 empty] | за м3
| Механизация |  |  |  |  | 1
- | Багер многокофов | МСМ | 0.004 | 1 | 250 | 1
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 0.25
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 0.25
Общо
| преки |  |  |  |  | 1
| допълнителни |  |  |  |  | 0.25
| общо |  |  |  |  | 1.25
| печалба | % | 10 |  |  | 0.13
| Общо |  |  |  |  | 1.38
Механизиран изкоп- 75% - земна почва
Позиция: , Основание: Анализ 5 | [5 empty] | за м3
| Механизация |  |  |  |  | 4.73
- | Багер многокофов | МСМ | 0.0189 | 1 | 250 | 4.73
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 1.18
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 1.18
Общо
| преки |  |  |  |  | 4.73
| допълнителни |  |  |  |  | 1.18
| общо |  |  |  |  | 5.91
| печалба | % | 10 |  |  | 0.59
| Общо |  |  |  |  | 6.5
Ръчен изкоп- 15% - земна почва
Позиция: , Основание: Анализ 6 | [5 empty] | за м3
| Труд |  | 0.62 |  |  | 6.2
- | РАБОТНИК 02 - изкопчия | Ч.Ч. | 0.31 | 1 | 10 | 3.1
- | РАБОТНИК 02 - изкопчия | Ч.Ч. | 0.31 | 1 | 10 | 3.1
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 4.96
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4.96
Общо
| преки |  |  |  |  | 6.2
| допълнителни |  |  |  |  | 4.96
| общо |  |  |  |  | 11.16
| печалба | % | 10 |  |  | 1.12
| Общо |  |  |  |  | 12.28
Изкоп с къртач- 10% - скална почва
Позиция: , Основание: Анализ 7 | [5 empty] | за м3
| Механизация |  |  |  |  | 9.57
- | Къртач , ръчен (HILTI) | МСМ | 0.4785 | 1 | 20 | 9.57
| Труд |  | 0.38 |  |  | 3.8
- | РАБОТНИК 02 - изкопчия | Ч.Ч. | 0.38 | 1 | 10 | 3.8
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 5.43
| върху Труд | % | 80 |  |  | 3.04
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 2.39
Общо
| преки |  |  |  |  | 13.37
| допълнителни |  |  |  |  | 5.43
| общо |  |  |  |  | 18.8
| печалба | % | 10 |  |  | 1.88
| Общо |  |  |  |  | 20.68
Прехвърляне до 3м хор. или 2м верт. Разстояние ръчно, земни почви
Позиция: , Основание: Анализ 8 | [5 empty] | за м3
| Труд |  | 0.202 |  |  | 2.02
- | РАБОТНИК 02 | Ч.Ч. | 0.101 | 1 | 10 | 1.01
- | РАБОТНИК 02 | Ч.Ч. | 0.101 | 1 | 10 | 1.01
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 1.62
| върху Труд | % | 80 |  |  | 1.62
Общо
| преки |  |  |  |  | 2.02
| допълнителни |  |  |  |  | 1.62
| общо |  |  |  |  | 3.64
| печалба | % | 10 |  |  | 0.36
| Общо |  |  |  |  | 4
Неплътно укрепване и разкрепване на изкоп
Позиция: , Основание: Анализ 9 | [5 empty] | за m²
| Материали |  |  |  |  | 1.25
- | Боксово укрепване - леко до 2м | М2 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25
| Механизация |  |  |  |  | 0.25
- | Багер многокофов (за монтаж/демонтаж) | МСМ | 0.001 | 1 | 250 | 0.25
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 0.19
| върху Материали | % | 10 |  |  | 0.13
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 0.06
Общо
| преки |  |  |  |  | 1.5
| допълнителни |  |  |  |  | 0.19
| общо |  |  |  |  | 1.69
| печалба | % | 10 |  |  | 0.17
| Общо |  |  |  |  | 1.86
Направа на подложно легло от пясък- 10см
Позиция: , Основание: Анализ 10 | [5 empty] | за м3
| Материали |  |  |  |  | 16
- | Пясък - фракция (0/4мм) | М3 | 1 | 1 | 16 | 16
| Механизация |  |  |  |  | 7.1
- | Самосвал (доставка) | МСМ | 0.022 | 1 | 250 | 5.5
- | Мини челен товарач (за полагане) | МСМ | 0.016 | 1 | 100 | 1.6
| Труд |  | 0.1 |  |  | 1
- | РАБОТНИК 02 | Ч.Ч. | 0.1 | 1 | 10 | 1
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 4.18
| върху Труд | % | 80 |  |  | 0.8
| върху Материали | % | 10 |  |  | 1.6
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 1.78
Общо
| преки |  |  |  |  | 24.1
| допълнителни |  |  |  |  | 4.18
| общо |  |  |  |  | 28.28
| печалба | % | 10 |  |  | 2.83
| Общо |  |  |  |  | 31.11
Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента
Позиция: , Основание: Анализ 11 | [5 empty] | за лин.м.
| Материали |  |  |  |  | 0.3
- | Полиетиленова сигнална лента | М | 1 | 1 | 0.3 | 0.3
| Труд |  | 0.01 |  |  | 0.1
- | РАБОТНИК 02 | Ч.Ч. | 0.01 | 1 | 10 | 0.1
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 0.11
| върху Труд | % | 80 |  |  | 0.08
| върху Материали | % | 10 |  |  | 0.03
Общо
| преки |  |  |  |  | 0.4
| допълнителни |  |  |  |  | 0.11
| общо |  |  |  |  | 0.51
| печалба | % | 10 |  |  | 0.05
| Общо |  |  |  |  | 0.56
Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/ ø200, PN 10, в изкоп
Позиция: , Основание: Анализ 12 | [5 empty] | за лин.м.
| Материали |  |  |  |  | 19.6
- | Тръби с висока плътност /ПЕВП/ ф 200, PN 10 | М | 1 | 1 | 19.6 | 19.6
| Механизация |  |  |  |  | 4.55
- | Самосвал ( за доставка) | МСМ | 0.0182 | 1 | 250 | 4.55
| Труд |  | 0.55 |  |  | 5.5
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.55 | 1 | 10 | 5.5
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 7.5
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4.4
| върху Материали | % | 10 |  |  | 1.96
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 1.14
Общо
| преки |  |  |  |  | 29.65
| допълнителни |  |  |  |  | 7.5
| общо |  |  |  |  | 37.15
| печалба | % | 10 |  |  | 3.72
| Общо |  |  |  |  | 40.87
Заварки към ПЕВП тръби Ф200
Позиция: , Основание: Анализ 13 | [5 empty] | за бр.
| Механизация |  |  |  |  | 1.68
- | Машина за челно заваряване ф200 | МСМ | 0.04 | 1 | 30 | 1.2
- | Агрегат за ток | МСМ | 0.016 | 1 | 30 | 0.48
| Труд |  | 0.28 |  |  | 2.8
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.28 | 1 | 10 | 2.8
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 2.66
| върху Труд | % | 80 |  |  | 2.24
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 0.42
Общо
| преки |  |  |  |  | 4.48
| допълнителни |  |  |  |  | 2.66
| общо |  |  |  |  | 7.14
| печалба | % | 10 |  |  | 0.71
| Общо |  |  |  |  | 7.85
Доставка и монтаж на шибър PN10 Dn200 с охранителна гарнитура
Позиция: , Основание: Анализ 14 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 213
- | Шибър ф200 с охр. гърне и шиш | БР | 1 | 1 | 213 | 213
| Труд |  | 0.62 |  |  | 6.2
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.62 | 1 | 10 | 6.2
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 26.26
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4.96
| върху Материали | % | 10 |  |  | 21.3
Общо
| преки |  |  |  |  | 219.2
| допълнителни |  |  |  |  | 26.26
| общо |  |  |  |  | 245.46
| печалба | % | 10 |  |  | 24.55
| Общо |  |  |  |  | 270.01
Доставка и монтаж на полиет. фланшов накрайник ø200
Позиция: , Основание: Анализ 15 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 35.6
- | Полиет. фланшов накрайник ф 200 | БР | 1 | 1 | 35.6 | 35.6
| Механизация |  |  |  |  | 7.5
- | Машина за челно заваряване | МСМ | 0.25 | 1 | 30 | 7.5
| Труд |  | 0.6 |  |  | 6
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.6 | 1 | 10 | 6
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 10.24
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4.8
| върху Материали | % | 10 |  |  | 3.56
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 1.88
Общо
| преки |  |  |  |  | 49.1
| допълнителни |  |  |  |  | 10.24
| общо |  |  |  |  | 59.34
| печалба | % | 10 |  |  | 5.93
| Общо |  |  |  |  | 65.27
Доставка и монтаж на свободен фланец OD200/Dn200 PN10
Позиция: , Основание: Анализ 16 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 45.1
- | Свободен фланец OD200/Dn200 PN10 | БР | 1 | 1 | 27.6 | 27.6
- | Гумено уплътнение | БР | 1 | 1 | 1.5 | 1.5
- | Болт , гайка , шайба | БР | 8 | 1 | 2 | 16
| Труд |  | 0.25 |  |  | 2.5
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.25 | 1 | 10 | 2.5
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 6.51
| върху Труд | % | 80 |  |  | 2
| върху Материали | % | 10 |  |  | 4.51
Общо
| преки |  |  |  |  | 47.6
| допълнителни |  |  |  |  | 6.51
| общо |  |  |  |  | 54.11
| печалба | % | 10 |  |  | 5.41
| Общо |  |  |  |  | 59.52
Доставка и монтаж на HDPE коляно PN10 ∅200-30⁰
Позиция: , Основание: Анализ 17 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 34.6
- | HDPE коляно PN10 ∅200-30⁰ | БР | 1 | 1 | 34.6 | 34.6
| Механизация |  |  |  |  | 9
- | Машина за челно заваряване | МСМ | 0.3 | 1 | 30 | 9
| Труд |  | 0.5 |  |  | 5
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.5 | 1 | 10 | 5
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 9.71
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4
| върху Материали | % | 10 |  |  | 3.46
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 2.25
Общо
| преки |  |  |  |  | 48.6
| допълнителни |  |  |  |  | 9.71
| общо |  |  |  |  | 58.31
| печалба | % | 10 |  |  | 5.83
| Общо |  |  |  |  | 64.14
Доставка и монтаж на HDPE тройник PN10 ∅200-90
Позиция: , Основание: Анализ 18 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 47.8
- | HDPE тройник PN10 ∅200-90 | БР | 1 | 1 | 47.8 | 47.8
| Механизация |  |  |  |  | 12
- | Машина за челно заваряване | МСМ | 0.4 | 1 | 30 | 12
| Труд |  | 0.6 |  |  | 6
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.6 | 1 | 10 | 6
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 12.58
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4.8
| върху Материали | % | 10 |  |  | 4.78
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 3
Общо
| преки |  |  |  |  | 65.8
| допълнителни |  |  |  |  | 12.58
| общо |  |  |  |  | 78.38
| печалба | % | 10 |  |  | 7.84
| Общо |  |  |  |  | 86.22
Заварки към ПЕВП 200
Позиция: , Основание: Анализ 19 | [5 empty] | за бр
| Механизация |  |  |  |  | 1.68
- | Машина за челно заваряване ф200 | МСМ | 0.04 | 1 | 30 | 1.2
- | Агрегат за ток | МСМ | 0.016 | 1 | 30 | 0.48
| Труд |  | 0.28 |  |  | 2.8
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.28 | 1 | 10 | 2.8
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 2.66
| върху Труд | % | 80 |  |  | 2.24
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 0.42
Общо
| преки |  |  |  |  | 4.48
| допълнителни |  |  |  |  | 2.66
| общо |  |  |  |  | 7.14
| печалба | % | 10 |  |  | 0.71
| Общо |  |  |  |  | 7.85
опорен блок
Позиция: , Основание: Анализ 20 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 14.89
- | Бетонов опорен блок - готов | БР | 1 | 1 | 14.89 | 14.89
| Труд |  | 0.1 |  |  | 1
- | РАБОТНИК 02 | Ч.Ч. | 0.1 | 1 | 10 | 1
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 2.29
| върху Труд | % | 80 |  |  | 0.8
| върху Материали | % | 10 |  |  | 1.49
Общо
| преки |  |  |  |  | 15.89
| допълнителни |  |  |  |  | 2.29
| общо |  |  |  |  | 18.18
| печалба | % | 10 |  |  | 1.82
| Общо |  |  |  |  | 20
Доставка и полагане на подложен бетон С 12/15
Позиция: , Основание: Анализ 21 | [5 empty] | за м3
| Материали |  |  |  |  | 86
- | бетон С 12/15 | М3 | 1 | 1 | 86 | 86
| Механизация |  |  |  |  | 7.1
- | Самосвал (доставка) | МСМ | 0.022 | 1 | 250 | 5.5
- | Мини челен товарач (за полагане) | МСМ | 0.016 | 1 | 100 | 1.6
| Труд |  | 0.1 |  |  | 1
- | РАБОТНИК 02 | Ч.Ч. | 0.1 | 1 | 10 | 1
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 11.18
| върху Труд | % | 80 |  |  | 0.8
| върху Материали | % | 10 |  |  | 8.6
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 1.78
Общо
| преки |  |  |  |  | 94.1
| допълнителни |  |  |  |  | 11.18
| общо |  |  |  |  | 105.28
| печалба | % | 10 |  |  | 10.53
| Общо |  |  |  |  | 115.81
Доставка и монтаж на армировка
Позиция: , Основание: Анализ 22 | [5 empty] | за кг
| Материали |  |  |  |  | 1.75
- | Армировка | КГ | 1 | 1 | 1.75 | 1.75
| Механизация |  |  |  |  | 0.25
- | Самосвал(доставка) | МСМ | 0.001 | 1 | 250 | 0.25
| Труд |  | 0.02 |  |  | 0.2
- | Арматурист | Ч.Ч. | 0.02 | 1 | 10 | 0.2
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 0.4
| върху Труд | % | 80 |  |  | 0.16
| върху Материали | % | 10 |  |  | 0.18
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 0.06
Общо
| преки |  |  |  |  | 2.2
| допълнителни |  |  |  |  | 0.4
| общо |  |  |  |  | 2.6
| печалба | % | 10 |  |  | 0.26
| Общо |  |  |  |  | 2.86
Трошен камък- дренажна призма
Позиция: , Основание: Анализ 23 | [5 empty] | за м3
| Материали |  |  |  |  | 15
- | Трошен камък- дренажна призма | М3 | 1 | 1 | 15 | 15
| Механизация |  |  |  |  | 7.1
- | Самосвал (доставка) | МСМ | 0.022 | 1 | 250 | 5.5
- | Мини челен товарач (за полагане) | МСМ | 0.016 | 1 | 100 | 1.6
| Труд |  | 0.1 |  |  | 1
- | РАБОТНИК 02 | Ч.Ч. | 0.1 | 1 | 10 | 1
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 4.08
| върху Труд | % | 80 |  |  | 0.8
| върху Материали | % | 10 |  |  | 1.5
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 1.78
Общо
| преки |  |  |  |  | 23.1
| допълнителни |  |  |  |  | 4.08
| общо |  |  |  |  | 27.18
| печалба | % | 10 |  |  | 2.72
| Общо |  |  |  |  | 29.9
Пясък- дренажна призма
Позиция: , Основание: Анализ 24 | [5 empty] | за м3
| Материали |  |  |  |  | 16
- | Пясък - фракция (0/4мм) | М3 | 1 | 1 | 16 | 16
| Механизация |  |  |  |  | 7.1
- | Самосвал (доставка) | МСМ | 0.022 | 1 | 250 | 5.5
- | Мини челен товарач (за полагане) | МСМ | 0.016 | 1 | 100 | 1.6
| Труд |  | 0.1 |  |  | 1
- | РАБОТНИК 02 | Ч.Ч. | 0.1 | 1 | 10 | 1
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 4.18
| върху Труд | % | 80 |  |  | 0.8
| върху Материали | % | 10 |  |  | 1.6
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 1.78
Общо
| преки |  |  |  |  | 24.1
| допълнителни |  |  |  |  | 4.18
| общо |  |  |  |  | 28.28
| печалба | % | 10 |  |  | 2.83
| Общо |  |  |  |  | 31.11
Доставка и монтаж филтър Dn 100
Позиция: , Основание: Анализ 25 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 133
- | филтър Dn 100 | БР | 1 | 1 | 133 | 133
| Труд |  | 0.62 |  |  | 6.2
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.62 | 1 | 10 | 6.2
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 18.26
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4.96
| върху Материали | % | 10 |  |  | 13.3
Общо
| преки |  |  |  |  | 139.2
| допълнителни |  |  |  |  | 18.26
| общо |  |  |  |  | 157.46
| печалба | % | 10 |  |  | 15.75
| Общо |  |  |  |  | 173.21
Доставка и монтаж на HDPE тройник PN10 ∅200-160
Позиция: , Основание: Анализ 26 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 51.8
- | HDPE тройник PN10 ∅200-160 | БР | 1 | 1 | 51.8 | 51.8
| Механизация |  |  |  |  | 12
- | Машина за челно заваряване | МСМ | 0.4 | 1 | 30 | 12
| Труд |  | 0.6 |  |  | 6
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.6 | 1 | 10 | 6
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 12.98
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4.8
| върху Материали | % | 10 |  |  | 5.18
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 3
Общо
| преки |  |  |  |  | 69.8
| допълнителни |  |  |  |  | 12.98
| общо |  |  |  |  | 82.78
| печалба | % | 10 |  |  | 8.28
| Общо |  |  |  |  | 91.06
Доставка и монтаж на HDPE намалител PN10 ∅200-125
Позиция: , Основание: Анализ 27 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 31.8
- | HDPE намалител PN10 ∅200-125 | БР | 1 | 1 | 31.8 | 31.8
| Механизация |  |  |  |  | 12
- | Машина за челно заваряване | МСМ | 0.4 | 1 | 30 | 12
| Труд |  | 0.6 |  |  | 6
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.6 | 1 | 10 | 6
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 10.98
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4.8
| върху Материали | % | 10 |  |  | 3.18
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 3
Общо
| преки |  |  |  |  | 49.8
| допълнителни |  |  |  |  | 10.98
| общо |  |  |  |  | 60.78
| печалба | % | 10 |  |  | 6.08
| Общо |  |  |  |  | 66.86
Доставка и монтаж на HDPE коляно PN10 ∅160-90⁰
Позиция: , Основание: Анализ 28 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 30.6
- | HDPE коляно PN10 ∅160-90⁰ | БР | 1 | 1 | 30.6 | 30.6
| Механизация |  |  |  |  | 9
- | Машина за челно заваряване | МСМ | 0.3 | 1 | 30 | 9
| Труд |  | 0.5 |  |  | 5
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.5 | 1 | 10 | 5
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 9.31
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4
| върху Материали | % | 10 |  |  | 3.06
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 2.25
Общо
| преки |  |  |  |  | 44.6
| допълнителни |  |  |  |  | 9.31
| общо |  |  |  |  | 53.91
| печалба | % | 10 |  |  | 5.39
| Общо |  |  |  |  | 59.3
Доставка и монтаж на шибър PN10 Dn150
Позиция: , Основание: Анализ 29 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 147
- | шибър PN10 Dn150 | БР | 1 | 1 | 147 | 147
| Труд |  | 0.62 |  |  | 6.2
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.62 | 1 | 10 | 6.2
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 19.66
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4.96
| върху Материали | % | 10 |  |  | 14.7
Общо
| преки |  |  |  |  | 153.2
| допълнителни |  |  |  |  | 19.66
| общо |  |  |  |  | 172.86
| печалба | % | 10 |  |  | 17.29
| Общо |  |  |  |  | 190.15
Доставка и монтаж на шибър PN10 Dn100
Позиция: , Основание: Анализ 30 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 122
- | Шибър ф100 с охр. гърне и шиш | БР | 1 | 1 | 122 | 122
| Труд |  | 0.62 |  |  | 6.2
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.62 | 1 | 10 | 6.2
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 17.16
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4.96
| върху Материали | % | 10 |  |  | 12.2
Общо
| преки |  |  |  |  | 128.2
| допълнителни |  |  |  |  | 17.16
| общо |  |  |  |  | 145.36
| печалба | % | 10 |  |  | 14.54
| Общо |  |  |  |  | 159.9
Доставка и монтаж на полиет. фланшов накрайник ø125
Позиция: , Основание: Анализ 31 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 25.6
- | полиет. фланшов накрайник ø125 | БР | 1 | 1 | 25.6 | 25.6
| Механизация |  |  |  |  | 7.5
- | Машина за челно заваряване | МСМ | 0.25 | 1 | 30 | 7.5
| Труд |  | 0.6 |  |  | 6
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.6 | 1 | 10 | 6
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 9.24
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4.8
| върху Материали | % | 10 |  |  | 2.56
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 1.88
Общо
| преки |  |  |  |  | 39.1
| допълнителни |  |  |  |  | 9.24
| общо |  |  |  |  | 48.34
| печалба | % | 10 |  |  | 4.83
| Общо |  |  |  |  | 53.17
Доставка и монтаж на свободен фланец OD125/Dn100 PN16
Позиция: , Основание: Анализ 32 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 32.9
- | Свободен фланец OD125/Dn100 PN16 | БР | 1 | 1 | 15.6 | 15.6
- | Гумено уплътнение | БР | 1 | 1 | 1.3 | 1.3
- | Болт , гайка , шайба | БР | 8 | 1 | 2 | 16
| Труд |  | 0.25 |  |  | 2.5
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.25 | 1 | 10 | 2.5
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 5.29
| върху Труд | % | 80 |  |  | 2
| върху Материали | % | 10 |  |  | 3.29
Общо
| преки |  |  |  |  | 35.4
| допълнителни |  |  |  |  | 5.29
| общо |  |  |  |  | 40.69
| печалба | % | 10 |  |  | 4.07
| Общо |  |  |  |  | 44.76
Доставка и монтаж на полиет. фланшов накрайник ø160
Позиция: , Основание: Анализ 33 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 30.3
- | полиет. фланшов накрайник ø160 | БР | 1 | 1 | 30.3 | 30.3
| Механизация |  |  |  |  | 7.5
- | Машина за челно заваряване | МСМ | 0.25 | 1 | 30 | 7.5
| Труд |  | 0.6 |  |  | 6
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.6 | 1 | 10 | 6
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 9.71
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4.8
| върху Материали | % | 10 |  |  | 3.03
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 1.88
Общо
| преки |  |  |  |  | 43.8
| допълнителни |  |  |  |  | 9.71
| общо |  |  |  |  | 53.51
| печалба | % | 10 |  |  | 5.35
| Общо |  |  |  |  | 58.86
Доставка и монтаж на свободен фланец OD160/Dn150 PN16
Позиция: , Основание: Анализ 34 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 37
- | свободен фланец OD160/Dn150 PN16 | БР | 1 | 1 | 19.6 | 19.6
- | Гумено уплътнение | БР | 1 | 1 | 1.4 | 1.4
- | Болт , гайка , шайба | БР | 8 | 1 | 2 | 16
| Труд |  | 0.25 |  |  | 2.5
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.25 | 1 | 10 | 2.5
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 5.7
| върху Труд | % | 80 |  |  | 2
| върху Материали | % | 10 |  |  | 3.7
Общо
| преки |  |  |  |  | 39.5
| допълнителни |  |  |  |  | 5.7
| общо |  |  |  |  | 45.2
| печалба | % | 10 |  |  | 4.52
| Общо |  |  |  |  | 49.72
Доставка и монтаж на регулатор на налягане Dn 100
Позиция: , Основание: Анализ 35 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 1825
- | регулатор на налягане Dn 100 | БР | 1 | 1 | 1825 | 1825
| Труд |  | 0.62 |  |  | 6.2
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.62 | 1 | 10 | 6.2
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 187.46
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4.96
| върху Материали | % | 10 |  |  | 182.5
Общо
| преки |  |  |  |  | 1831.2
| допълнителни |  |  |  |  | 187.46
| общо |  |  |  |  | 2018.66
| печалба | % | 10 |  |  | 201.87
| Общо |  |  |  |  | 2220.53
Доставка и монтаж на разходомер Dn 100
Позиция: , Основание: Анализ 36 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 1100
- | разходомер Dn 100 | БР | 1 | 1 | 1100 | 1100
| Труд |  | 0.62 |  |  | 6.2
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.62 | 1 | 10 | 6.2
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 114.96
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4.96
| върху Материали | % | 10 |  |  | 110
Общо
| преки |  |  |  |  | 1106.2
| допълнителни |  |  |  |  | 114.96
| общо |  |  |  |  | 1221.16
| печалба | % | 10 |  |  | 122.12
| Общо |  |  |  |  | 1343.28
Доставка и монтаж на шибър PN10 Dn80 с охр. гарнитура
Позиция: , Основание: Анализ 37 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 114
- | шибър PN10 Dn80 с охр. гарнитура | БР | 1 | 1 | 114 | 114
| Труд |  | 0.62 |  |  | 6.2
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.62 | 1 | 10 | 6.2
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 16.36
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4.96
| върху Материали | % | 10 |  |  | 11.4
Общо
| преки |  |  |  |  | 120.2
| допълнителни |  |  |  |  | 16.36
| общо |  |  |  |  | 136.56
| печалба | % | 10 |  |  | 13.66
| Общо |  |  |  |  | 150.22
Доставка и монтаж на универсалeн адаптор ∅90
Позиция: , Основание: Анализ 38 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 52.9
- | универсалeн адаптор ∅90 | БР | 1 | 1 | 52.9 | 52.9
| Труд |  | 0.5 |  |  | 5
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.5 | 1 | 10 | 5
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 9.29
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4
| върху Материали | % | 10 |  |  | 5.29
Общо
| преки |  |  |  |  | 57.9
| допълнителни |  |  |  |  | 9.29
| общо |  |  |  |  | 67.19
| печалба | % | 10 |  |  | 6.72
| Общо |  |  |  |  | 73.91
Доставка и монтаж Комбиниран въздушник ∅2" PN1,0MPa
Позиция: , Основание: Анализ 39 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 174
- | Комбиниран въздушник ∅2" PN1,0MPa | БР | 1 | 1 | 174 | 174
| Труд |  | 0.62 |  |  | 6.2
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.62 | 1 | 10 | 6.2
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 22.36
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4.96
| върху Материали | % | 10 |  |  | 17.4
Общо
| преки |  |  |  |  | 180.2
| допълнителни |  |  |  |  | 22.36
| общо |  |  |  |  | 202.56
| печалба | % | 10 |  |  | 20.26
| Общо |  |  |  |  | 222.82
Доставка и монтаж демонтажна връзка ∅160 PN1,0MPa
Позиция: , Основание: Анализ 40 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 202
- | Демонтажна връзка ∅160 PN1,0MPa | БР | 1 | 1 | 202 | 202
| Труд |  | 0.62 |  |  | 6.2
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.62 | 1 | 10 | 6.2
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 25.16
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4.96
| върху Материали | % | 10 |  |  | 20.2
Общо
| преки |  |  |  |  | 208.2
| допълнителни |  |  |  |  | 25.16
| общо |  |  |  |  | 233.36
| печалба | % | 10 |  |  | 23.34
| Общо |  |  |  |  | 256.7
Доставка и монтаж демонтажна връзка ∅65 PN1,0MPa
Позиция: , Основание: Анализ 41 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 115
- | демонтажна връзка ∅65 PN1,0MPa | БР | 1 | 1 | 115 | 115
| Труд |  | 0.62 |  |  | 6.2
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.62 | 1 | 10 | 6.2
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 16.46
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4.96
| върху Материали | % | 10 |  |  | 11.5
Общо
| преки |  |  |  |  | 121.2
| допълнителни |  |  |  |  | 16.46
| общо |  |  |  |  | 137.66
| печалба | % | 10 |  |  | 13.77
| Общо |  |  |  |  | 151.43
Доставка и монтаж преход ПКЩ-∅108х89х7
Позиция: , Основание: Анализ 42 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 90
- | преход ПКЩ-∅108х89х7 | БР | 1 | 1 | 90 | 90
| Труд |  | 0.62 |  |  | 6.2
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.62 | 1 | 10 | 6.2
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 13.96
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4.96
| върху Материали | % | 10 |  |  | 9
Общо
| преки |  |  |  |  | 96.2
| допълнителни |  |  |  |  | 13.96
| общо |  |  |  |  | 110.16
| печалба | % | 10 |  |  | 11.02
| Общо |  |  |  |  | 121.18
Доставка и монтаж преход ПКЩ-∅89х76х6
Позиция: , Основание: Анализ 43 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 77
- | преход ПКЩ-∅89х76х6 | БР | 1 | 1 | 77 | 77
| Труд |  | 0.62 |  |  | 6.2
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.62 | 1 | 10 | 6.2
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 12.66
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4.96
| върху Материали | % | 10 |  |  | 7.7
Общо
| преки |  |  |  |  | 83.2
| допълнителни |  |  |  |  | 12.66
| общо |  |  |  |  | 95.86
| печалба | % | 10 |  |  | 9.59
| Общо |  |  |  |  | 105.45
Доставка и монтаж ФСП-1-100 ∅108 PN1,0MPa
Позиция: , Основание: Анализ 44 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 79
- | ФСП-1-100 ∅108 PN1,0MPa | БР | 1 | 1 | 79 | 79
| Труд |  | 0.62 |  |  | 6.2
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.62 | 1 | 10 | 6.2
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 12.86
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4.96
| върху Материали | % | 10 |  |  | 7.9
Общо
| преки |  |  |  |  | 85.2
| допълнителни |  |  |  |  | 12.86
| общо |  |  |  |  | 98.06
| печалба | % | 10 |  |  | 9.81
| Общо |  |  |  |  | 107.87
Доставка и монтаж ФСП-1-65 ∅76 PN1,0MPa
Позиция: , Основание: Анализ 45 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 52
- | ФСП-1-65 ∅76 PN1,0MPa | БР | 1 | 1 | 52 | 52
| Труд |  | 0.62 |  |  | 6.2
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.62 | 1 | 10 | 6.2
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 10.16
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4.96
| върху Материали | % | 10 |  |  | 5.2
Общо
| преки |  |  |  |  | 58.2
| допълнителни |  |  |  |  | 10.16
| общо |  |  |  |  | 68.36
| печалба | % | 10 |  |  | 6.84
| Общо |  |  |  |  | 75.2
Доставка и монтаж стом. тр. ∅76/3,5 PN1,0MPa
Позиция: , Основание: Анализ 46 | [5 empty] | за лин.м.
| Материали |  |  |  |  | 24.6
- | стом. тр. ∅76/3,5 PN1,0MPa | М | 1 | 1 | 24.6 | 24.6
| Механизация |  |  |  |  | 4.55
- | Самосвал ( за доставка) | МСМ | 0.0182 | 1 | 250 | 4.55
| Труд |  | 0.5 |  |  | 5
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.5 | 1 | 10 | 5
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 7.6
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4
| върху Материали | % | 10 |  |  | 2.46
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 1.14
Общо
| преки |  |  |  |  | 34.15
| допълнителни |  |  |  |  | 7.6
| общо |  |  |  |  | 41.75
| печалба | % | 10 |  |  | 4.18
| Общо |  |  |  |  | 45.93
Доставка и монтаж водовземна скоба PE ∅160/2"
Позиция: , Основание: Анализ 47 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 56.4
- | Ел.заварена водовземна скоба PE ∅160/2" | БР | 1 | 1 | 56.4 | 56.4
| Механизация |  |  |  |  | 6
- | Машина за дифузно заваряване | МСМ | 0.3 | 1 | 20 | 6
| Труд |  | 0.25 |  |  | 2.5
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.25 | 1 | 10 | 2.5
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 9.14
| върху Труд | % | 80 |  |  | 2
| върху Материали | % | 10 |  |  | 5.64
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 1.5
Общо
| преки |  |  |  |  | 64.9
| допълнителни |  |  |  |  | 9.14
| общо |  |  |  |  | 74.04
| печалба | % | 10 |  |  | 7.4
| Общо |  |  |  |  | 81.44
Доставка и монтаж водовземна скоба PE ∅125/2"
Позиция: , Основание: Анализ 48 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 49.6
- | Ел.заварена водовземна скоба PE ∅125/2" | БР | 1 | 1 | 49.6 | 49.6
| Механизация |  |  |  |  | 6
- | Машина за дифузно заваряване | МСМ | 0.3 | 1 | 20 | 6
| Труд |  | 0.25 |  |  | 2.5
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.25 | 1 | 10 | 2.5
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 8.46
| върху Труд | % | 80 |  |  | 2
| върху Материали | % | 10 |  |  | 4.96
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 1.5
Общо
| преки |  |  |  |  | 58.1
| допълнителни |  |  |  |  | 8.46
| общо |  |  |  |  | 66.56
| печалба | % | 10 |  |  | 6.66
| Общо |  |  |  |  | 73.22
Доставка и полагане на чугунен капак D400
Позиция: , Основание: Анализ 49 | [5 empty] | за бр
| Материали |  |  |  |  | 112
- | чугунен капак D400 | М | 1 | 1 | 112 | 112
| Механизация |  |  |  |  | 4.55
- | Самосвал ( за доставка) | МСМ | 0.0182 | 1 | 250 | 4.55
| Труд |  | 0.25 |  |  | 2.5
- | РАБОТНИК | Ч.Ч. | 0.25 | 1 | 10 | 2.5
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 14.34
| върху Труд | % | 80 |  |  | 2
| върху Материали | % | 10 |  |  | 11.2
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 1.14
Общо
| преки |  |  |  |  | 119.05
| допълнителни |  |  |  |  | 14.34
| общо |  |  |  |  | 133.39
| печалба | % | 10 |  |  | 13.34
| Общо |  |  |  |  | 146.73
Доставка и монтаж на полиетиленови тръби /ПЕВП / ø25, PN 10, в изкоп -за СВО
Позиция: , Основание: Анализ 50 | [5 empty] | за m
| Материали |  |  |  |  | 2.1
- | тръби /ПЕВП / ø25, PN 10 | М | 1 | 1 | 2.1 | 2.1
| Механизация |  |  |  |  | 0.35
- | Самосвал ( за доставка) | МСМ | 0.0014 | 1 | 250 | 0.35
| Труд |  | 0.05 |  |  | 0.5
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.05 | 1 | 10 | 0.5
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 0.7
| върху Труд | % | 80 |  |  | 0.4
| върху Материали | % | 10 |  |  | 0.21
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 0.09
Общо
| преки |  |  |  |  | 2.95
| допълнителни |  |  |  |  | 0.7
| общо |  |  |  |  | 3.65
| печалба | % | 10 |  |  | 0.37
| Общо |  |  |  |  | 4.02
Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран 3/4" с охранителна гарнитура, за СВО
Позиция: , Основание: Анализ 51 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 98
- | тротоарен спирателен кран 3/4" с охранителна гарнитура | БР | 1 | 1 | 98 | 98
| Труд |  | 0.18 |  |  | 1.8
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.18 | 1 | 10 | 1.8
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 11.24
| върху Труд | % | 80 |  |  | 1.44
| върху Материали | % | 10 |  |  | 9.8
Общо
| преки |  |  |  |  | 99.8
| допълнителни |  |  |  |  | 11.24
| общо |  |  |  |  | 111.04
| печалба | % | 10 |  |  | 11.1
| Общо |  |  |  |  | 122.14
Доставка и монтаж на водовземна скоба,на резба, в/у тръби ПЕВП ∅125-3/4"
Позиция: , Основание: Анализ 52 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 45.3
- | Ел.заварена водовземна скоба,на резба, в/у тръби ПЕВП ∅125-3/4" | БР | 1 | 1 | 45.3 | 45.3
| Механизация |  |  |  |  | 6
- | Машина за дифузно заваряване | МСМ | 0.3 | 1 | 20 | 6
| Труд |  | 0.25 |  |  | 2.5
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.25 | 1 | 10 | 2.5
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 8.03
| върху Труд | % | 80 |  |  | 2
| върху Материали | % | 10 |  |  | 4.53
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 1.5
Общо
| преки |  |  |  |  | 53.8
| допълнителни |  |  |  |  | 8.03
| общо |  |  |  |  | 61.83
| печалба | % | 10 |  |  | 6.18
| Общо |  |  |  |  | 68.01
Доставка и монтаж на тапа Ф25
Позиция: , Основание: Анализ 53 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 3.7
- | тапа Ф25 ПЕВП | БР | 1 | 1 | 3.7 | 3.7
| Труд |  | 0.12 |  |  | 1.2
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.12 | 1 | 10 | 1.2
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 1.33
| върху Труд | % | 80 |  |  | 0.96
| върху Материали | % | 10 |  |  | 0.37
Общо
| преки |  |  |  |  | 4.9
| допълнителни |  |  |  |  | 1.33
| общо |  |  |  |  | 6.23
| печалба | % | 10 |  |  | 0.62
| Общо |  |  |  |  | 6.85
Заварки към ПЕВП Ф25
Позиция: , Основание: Анализ 54 | [5 empty] | за бр
| Механизация |  |  |  |  | 0.36
- | Машина за челно заваряване за 25 | МСМ | 0.002 | 1 | 30 | 0.06
- | Агрегат за ток | МСМ | 0.01 | 1 | 30 | 0.3
| Труд |  | 0.1 |  |  | 1
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.1 | 1 | 10 | 1
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 0.89
| върху Труд | % | 80 |  |  | 0.8
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 0.09
Общо
| преки |  |  |  |  | 1.36
| допълнителни |  |  |  |  | 0.89
| общо |  |  |  |  | 2.25
| печалба | % | 10 |  |  | 0.23
| Общо |  |  |  |  | 2.48
Обратен насип от пясък
Позиция: , Основание: Анализ 55 | [5 empty] | за м3
| Материали |  |  |  |  | 16
- | Пясък - фракция (0/4мм) | М3 | 1 | 1 | 16 | 16
| Механизация |  |  |  |  | 7.1
- | Самосвал (доставка) | МСМ | 0.022 | 1 | 250 | 5.5
- | Мини челен товарач (за полагане) | МСМ | 0.016 | 1 | 100 | 1.6
| Труд |  | 0.1 |  |  | 1
- | РАБОТНИК 02 | Ч.Ч. | 0.1 | 1 | 10 | 1
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 4.18
| върху Труд | % | 80 |  |  | 0.8
| върху Материали | % | 10 |  |  | 1.6
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 1.78
Общо
| преки |  |  |  |  | 24.1
| допълнителни |  |  |  |  | 4.18
| общо |  |  |  |  | 28.28
| печалба | % | 10 |  |  | 2.83
| Общо |  |  |  |  | 31.11
Уплътняване с пневм. трамбовка през 20 см.
Позиция: , Основание: Анализ 56 | [5 empty] | за м3
| Механизация |  |  |  |  | 0.75
- | Пневм. тръмбовка - тип пачи крак | МСМ | 0.025 | 1 | 30 | 0.75
| Труд |  | 0.15 |  |  | 1.5
- | РАБОТНИК 02 | Ч.Ч. | 0.15 | 1 | 10 | 1.5
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 1.39
| върху Труд | % | 80 |  |  | 1.2
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 0.19
Общо
| преки |  |  |  |  | 2.25
| допълнителни |  |  |  |  | 1.39
| общо |  |  |  |  | 3.64
| печалба | % | 10 |  |  | 0.36
| Общо |  |  |  |  | 4
Възтановяване на основа от едро трошени камъни 35cm
Позиция: , Основание: Анализ 57 | [5 empty] | за м3
| Материали |  |  |  |  | 16
- | Едро трошени камъни - фракция (0/63мм) | М3 | 1 | 1 | 16 | 16
| Механизация |  |  |  |  | 7.1
- | Самосвал (доставка) | МСМ | 0.022 | 1 | 250 | 5.5
- | Мини челен товарач (за полагане) | МСМ | 0.016 | 1 | 100 | 1.6
| Труд |  | 0.1 |  |  | 1
- | РАБОТНИК 02 | Ч.Ч. | 0.1 | 1 | 10 | 1
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 4.18
| върху Труд | % | 80 |  |  | 0.8
| върху Материали | % | 10 |  |  | 1.6
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 1.78
Общо
| преки |  |  |  |  | 24.1
| допълнителни |  |  |  |  | 4.18
| общо |  |  |  |  | 28.28
| печалба | % | 10 |  |  | 2.83
| Общо |  |  |  |  | 31.11
Възтановяване на трошенокаменна настилка.15cm
Позиция: , Основание: Анализ 58 | [5 empty] | за м3
| Материали |  |  |  |  | 16
- | Трошенокаменна настилкаи - фракция (20/40мм) | М3 | 1 | 1 | 16 | 16
| Механизация |  |  |  |  | 7.1
- | Самосвал (доставка) | МСМ | 0.022 | 1 | 250 | 5.5
- | Мини челен товарач (за полагане) | МСМ | 0.016 | 1 | 100 | 1.6
| Труд |  | 0.1 |  |  | 1
- | РАБОТНИК 02 | Ч.Ч. | 0.1 | 1 | 10 | 1
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 4.18
| върху Труд | % | 80 |  |  | 0.8
| върху Материали | % | 10 |  |  | 1.6
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 1.78
Общо
| преки |  |  |  |  | 24.1
| допълнителни |  |  |  |  | 4.18
| общо |  |  |  |  | 28.28
| печалба | % | 10 |  |  | 2.83
| Общо |  |  |  |  | 31.11
Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за изравнителен пласт с дебелина в уплътнено състояние 4см
Позиция: , Основание: Анализ 59 | [5 empty] | за тон
| Материали |  |  |  |  | 75
- | Неплътен асфалтобетон | Т | 1 | 1 | 75 | 75
| Механизация |  |  |  |  | 25.5
- | Самосвал ( доставка) | МСМ | 0.022 | 1 | 250 | 5.5
- | Асфалтополагаща машина ( компактен тип до 2,5шир.) | МСМ | 0.04 | 1 | 350 | 14
- | Валяк - двубандажен | МСМ | 0.04 | 1 | 150 | 6
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 13.88
| върху Материали | % | 10 |  |  | 7.5
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 6.38
Общо
| преки |  |  |  |  | 100.5
| допълнителни |  |  |  |  | 13.88
| общо |  |  |  |  | 114.38
| печалба | % | 10 |  |  | 11.44
| Общо |  |  |  |  | 125.82
Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4см
Позиция: , Основание: Анализ 60 | [5 empty] | за тон
| Материали |  |  |  |  | 78
- | Плътен асфалтобетон | Т | 1 | 1 | 78 | 78
| Механизация |  |  |  |  | 25.5
- | Самосвал ( доставка) | МСМ | 0.022 | 1 | 250 | 5.5
- | Асфалтополагаща машина ( компактен тип до 2,5шир.) | МСМ | 0.04 | 1 | 350 | 14
- | Валяк - двубандажен | МСМ | 0.04 | 1 | 150 | 6
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 14.18
| върху Материали | % | 10 |  |  | 7.8
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 6.38
Общо
| преки |  |  |  |  | 103.5
| допълнителни |  |  |  |  | 14.18
| общо |  |  |  |  | 117.68
| печалба | % | 10 |  |  | 11.77
| Общо |  |  |  |  | 129.45
Натоварване на земни маси и извозването им до временно депо
Позиция: , Основание: Анализ 61 | [5 empty] | за м3
| Механизация |  |  |  |  | 2.75
- | Багер многокофов | МСМ | 0.001 | 1 | 250 | 0.25
- | Самосвал | МСМ | 0.01 | 1 | 250 | 2.5
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 0.69
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 0.69
Общо
| преки |  |  |  |  | 2.75
| допълнителни |  |  |  |  | 0.69
| общо |  |  |  |  | 3.44
| печалба | % | 10 |  |  | 0.34
| Общо |  |  |  |  | 3.78
Разриване на земни маси на депо
Позиция: , Основание: Анализ 62 | [5 empty] | за м3
| Механизация |  |  |  |  | 1.8
- | Фадрома | МСМ | 0.006 | 1 | 300 | 1.8
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 0.45
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 0.45
Общо
| преки |  |  |  |  | 1.8
| допълнителни |  |  |  |  | 0.45
| общо |  |  |  |  | 2.25
| печалба | % | 10 |  |  | 0.23
| Общо |  |  |  |  | 2.48
Натоварване на строителни отпадъци и извозването им на до 15км
Позиция: , Основание: Анализ 63 | [5 empty] | за м3/км
| Механизация |  |  |  |  | 4.75
- | Багер многокофов | МСМ | 0.001 | 1 | 250 | 0.25
- | Самосвал | МСМ | 0.018 | 1 | 250 | 4.5
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 1.19
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 1.19
Общо
| преки |  |  |  |  | 4.75
| допълнителни |  |  |  |  | 1.19
| общо |  |  |  |  | 5.94
| печалба | % | 10 |  |  | 0.59
| Общо |  |  |  |  | 6.53
Дезинфекция на водопровода
Позиция: , Основание: Анализ 64 | [5 empty] | за m
| Материали |  |  |  |  | 0.02
- | Хлораторно в-во ( Натриев хипохлорид, таблетна разтворима форма) | М | 0.02 | 1 | 1.2 | 0.02
| Механизация |  |  |  |  | 0.8
- | Помпа за дезинфекция | МСМ | 0.02 | 1 | 40 | 0.8
| Труд |  | 0.012 |  |  | 0.12
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.012 | 1 | 10 | 0.12
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 0.3
| върху Труд | % | 80 |  |  | 0.1
| върху Материали | % | 10 |  |  | 0
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 0.2
Общо
| преки |  |  |  |  | 0.94
| допълнителни |  |  |  |  | 0.3
| общо |  |  |  |  | 1.24
| печалба | % | 10 |  |  | 0.12
| Общо |  |  |  |  | 1.36
Изпитване на водопровода
Позиция: , Основание: Анализ 65 | [5 empty] | за m
| Механизация |  |  |  |  | 0.72
- | Помпа за повишаване на налягането | МСМ | 0.018 | 1 | 40 | 0.72
| Труд |  | 0.025 |  |  | 0.25
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.025 | 1 | 10 | 0.25
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 0.38
| върху Труд | % | 80 |  |  | 0.2
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 0.18
Общо
| преки |  |  |  |  | 0.97
| допълнителни |  |  |  |  | 0.38
| общо |  |  |  |  | 1.35
| печалба | % | 10 |  |  | 0.14
| Общо |  |  |  |  | 1.49
Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/ ø160, PN 16, в изкоп
Позиция: , Основание: Анализ 66 | [5 empty] | за лин.м.
| Материали |  |  |  |  | 23.2
- | Тръби с висока плътност /ПЕВП/ ф 160, PN 10 | М | 1 | 1 | 23.2 | 23.2
| Механизация |  |  |  |  | 4.55
- | Самосвал ( за доставка) | МСМ | 0.0182 | 1 | 250 | 4.55
| Труд |  | 0.55 |  |  | 5.5
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.55 | 1 | 10 | 5.5
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 7.86
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4.4
| върху Материали | % | 10 |  |  | 2.32
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 1.14
Общо
| преки |  |  |  |  | 33.25
| допълнителни |  |  |  |  | 7.86
| общо |  |  |  |  | 41.11
| печалба | % | 10 |  |  | 4.11
| Общо |  |  |  |  | 45.22
Заварки към ПЕВП тръби Ф160
Позиция: , Основание: Анализ 67 | [5 empty] | за бр.
| Механизация |  |  |  |  | 1.2
- | Машина за челно заваряване ф160 | МСМ | 0.025 | 1 | 30 | 0.75
- | Агрегат за ток | МСМ | 0.015 | 1 | 30 | 0.45
| Труд |  | 0.28 |  |  | 2.8
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.28 | 1 | 10 | 2.8
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 2.54
| върху Труд | % | 80 |  |  | 2.24
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 0.3
Общо
| преки |  |  |  |  | 4
| допълнителни |  |  |  |  | 2.54
| общо |  |  |  |  | 6.54
| печалба | % | 10 |  |  | 0.65
| Общо |  |  |  |  | 7.19
Доставка и монтаж на шибър PN16 Dn150 с охранителна гарнитура
Позиция: , Основание: Анализ 68 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 160
- | шибър PN16 Dn150 охр. гърне и шиш | БР | 1 | 1 | 160 | 160
| Труд |  | 0.62 |  |  | 6.2
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.62 | 1 | 10 | 6.2
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 20.96
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4.96
| върху Материали | % | 10 |  |  | 16
Общо
| преки |  |  |  |  | 166.2
| допълнителни |  |  |  |  | 20.96
| общо |  |  |  |  | 187.16
| печалба | % | 10 |  |  | 18.72
| Общо |  |  |  |  | 205.88
Доставка и монтаж на универсалeн фланшов адаптор ∅160-150
Позиция: , Основание: Анализ 69 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 89.5
- | универсалeн фланшов адаптор ∅160-150 | БР | 1 | 1 | 89.5 | 89.5
| Труд |  | 0.5 |  |  | 5
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.5 | 1 | 10 | 5
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 12.95
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4
| върху Материали | % | 10 |  |  | 8.95
Общо
| преки |  |  |  |  | 94.5
| допълнителни |  |  |  |  | 12.95
| общо |  |  |  |  | 107.45
| печалба | % | 10 |  |  | 10.75
| Общо |  |  |  |  | 118.2
Доставка и монтаж на универсалeн адаптор ∅150
Позиция: , Основание: Анализ 70 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 89.5
- | универсалeн адаптор ∅150 | БР | 1 | 1 | 89.5 | 89.5
| Труд |  | 0.5 |  |  | 5
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.5 | 1 | 10 | 5
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 12.95
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4
| върху Материали | % | 10 |  |  | 8.95
Общо
| преки |  |  |  |  | 94.5
| допълнителни |  |  |  |  | 12.95
| общо |  |  |  |  | 107.45
| печалба | % | 10 |  |  | 10.75
| Общо |  |  |  |  | 118.2
Заварки към ПЕВП 160
Позиция: , Основание: Анализ 71 | [5 empty] | за бр
| Механизация |  |  |  |  | 1.2
- | Машина за челно заваряване ф160 | МСМ | 0.025 | 1 | 30 | 0.75
- | Агрегат за ток | МСМ | 0.015 | 1 | 30 | 0.45
| Труд |  | 0.28 |  |  | 2.8
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.28 | 1 | 10 | 2.8
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 2.54
| върху Труд | % | 80 |  |  | 2.24
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 0.3
Общо
| преки |  |  |  |  | 4
| допълнителни |  |  |  |  | 2.54
| общо |  |  |  |  | 6.54
| печалба | % | 10 |  |  | 0.65
| Общо |  |  |  |  | 7.19
Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/ ø125 PN 10, в изкоп
Позиция: , Основание: Анализ 72 | [5 empty] | за лин.м.
| Материали |  |  |  |  | 18.4
- | Тръби с висока плътност /ПЕВП/ ф 125, PN 10 | М | 1 | 1 | 18.4 | 18.4
| Механизация |  |  |  |  | 4.55
- | Самосвал ( за доставка) | МСМ | 0.0182 | 1 | 250 | 4.55
| Труд |  | 0.55 |  |  | 5.5
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.55 | 1 | 10 | 5.5
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 7.38
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4.4
| върху Материали | % | 10 |  |  | 1.84
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 1.14
Общо
| преки |  |  |  |  | 28.45
| допълнителни |  |  |  |  | 7.38
| общо |  |  |  |  | 35.83
| печалба | % | 10 |  |  | 3.58
| Общо |  |  |  |  | 39.41
Заварки към ПЕВП тръби Ф125
Позиция: , Основание: Анализ 73 | [5 empty] | за бр.
| Механизация |  |  |  |  | 1.08
- | Машина за челно заваряване ф125 | МСМ | 0.022 | 1 | 30 | 0.66
- | Агрегат за ток | МСМ | 0.014 | 1 | 30 | 0.42
| Труд |  | 0.26 |  |  | 2.6
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.26 | 1 | 10 | 2.6
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 2.35
| върху Труд | % | 80 |  |  | 2.08
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 0.27
Общо
| преки |  |  |  |  | 3.68
| допълнителни |  |  |  |  | 2.35
| общо |  |  |  |  | 6.03
| печалба | % | 10 |  |  | 0.6
| Общо |  |  |  |  | 6.63
Доставка и монтаж на HDPE тройник PN16 ∅125-90
Позиция: , Основание: Анализ 74 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 35
- | HDPE тройник PN16 ∅125-90 | БР | 1 | 1 | 35 | 35
| Механизация |  |  |  |  | 12
- | Машина за челно заваряване | МСМ | 0.4 | 1 | 30 | 12
| Труд |  | 0.6 |  |  | 6
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.6 | 1 | 10 | 6
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 11.3
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4.8
| върху Материали | % | 10 |  |  | 3.5
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 3
Общо
| преки |  |  |  |  | 53
| допълнителни |  |  |  |  | 11.3
| общо |  |  |  |  | 64.3
| печалба | % | 10 |  |  | 6.43
| Общо |  |  |  |  | 70.73
Доставка и монтаж на HDPE тапа PN16 ∅125
Позиция: , Основание: Анализ 75 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 14.8
- | HDPE тапа PN16 ∅125 | БР | 1 | 1 | 14.8 | 14.8
| Механизация |  |  |  |  | 9
- | Машина за челно заваряване | МСМ | 0.3 | 1 | 30 | 9
| Труд |  | 0.3 |  |  | 3
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.3 | 1 | 10 | 3
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 6.13
| върху Труд | % | 80 |  |  | 2.4
| върху Материали | % | 10 |  |  | 1.48
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 2.25
Общо
| преки |  |  |  |  | 26.8
| допълнителни |  |  |  |  | 6.13
| общо |  |  |  |  | 32.93
| печалба | % | 10 |  |  | 3.29
| Общо |  |  |  |  | 36.22
Заварки към ПЕВП 125
Позиция: , Основание: Анализ 76 | [5 empty] | за бр
| Механизация |  |  |  |  | 1.08
- | Машина за челно заваряване ф125 | МСМ | 0.022 | 1 | 30 | 0.66
- | Агрегат за ток | МСМ | 0.014 | 1 | 30 | 0.42
| Труд |  | 0.26 |  |  | 2.6
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.26 | 1 | 10 | 2.6
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 2.35
| върху Труд | % | 80 |  |  | 2.08
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 0.27
Общо
| преки |  |  |  |  | 3.68
| допълнителни |  |  |  |  | 2.35
| общо |  |  |  |  | 6.03
| печалба | % | 10 |  |  | 0.6
| Общо |  |  |  |  | 6.63
Доставка и монтаж на полиетиленови тръби /ПЕВП / ø63, PN 10, в изкоп -за СВО
Позиция: , Основание: Анализ 77 | [5 empty] | за m
| Материали |  |  |  |  | 3.7
- | тръби /ПЕВП / ø63, PN 10 | М | 1 | 1 | 3.7 | 3.7
| Механизация |  |  |  |  | 0.35
- | Самосвал ( за доставка) | МСМ | 0.0014 | 1 | 250 | 0.35
| Труд |  | 0.05 |  |  | 0.5
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.05 | 1 | 10 | 0.5
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 0.86
| върху Труд | % | 80 |  |  | 0.4
| върху Материали | % | 10 |  |  | 0.37
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 0.09
Общо
| преки |  |  |  |  | 4.55
| допълнителни |  |  |  |  | 0.86
| общо |  |  |  |  | 5.41
| печалба | % | 10 |  |  | 0.54
| Общо |  |  |  |  | 5.95
Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран 2" с охранителна гарнитура, за СВО
Позиция: , Основание: Анализ 78 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 105
- | тротоарен спирателен кран 2" с охранителна гарнитура | БР | 1 | 1 | 105 | 105
| Труд |  | 0.18 |  |  | 1.8
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.18 | 1 | 10 | 1.8
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 11.94
| върху Труд | % | 80 |  |  | 1.44
| върху Материали | % | 10 |  |  | 10.5
Общо
| преки |  |  |  |  | 106.8
| допълнителни |  |  |  |  | 11.94
| общо |  |  |  |  | 118.74
| печалба | % | 10 |  |  | 11.87
| Общо |  |  |  |  | 130.61
Доставка и монтаж на водовземна скоба,на резба, в/у тръби ПЕВП ∅125-2"
Позиция: , Основание: Анализ 79 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 49.6
- | Ел.заварена водовземна скоба PE ∅125/2" | БР | 1 | 1 | 49.6 | 49.6
| Механизация |  |  |  |  | 6
- | Машина за дифузно заваряване | МСМ | 0.3 | 1 | 20 | 6
| Труд |  | 0.25 |  |  | 2.5
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.25 | 1 | 10 | 2.5
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 8.46
| върху Труд | % | 80 |  |  | 2
| върху Материали | % | 10 |  |  | 4.96
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 1.5
Общо
| преки |  |  |  |  | 58.1
| допълнителни |  |  |  |  | 8.46
| общо |  |  |  |  | 66.56
| печалба | % | 10 |  |  | 6.66
| Общо |  |  |  |  | 73.22
Доставка и монтаж на водовземна скоба,на резба, в/у тръби ПЕВП ∅200-3/4"
Позиция: , Основание: Анализ 80 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 63.8
- | Ел.заварена водовземна скоба PE ∅200-3/4" | БР | 1 | 1 | 63.8 | 63.8
| Механизация |  |  |  |  | 6
- | Машина за дифузно заваряване | МСМ | 0.3 | 1 | 20 | 6
| Труд |  | 0.25 |  |  | 2.5
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.25 | 1 | 10 | 2.5
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 9.88
| върху Труд | % | 80 |  |  | 2
| върху Материали | % | 10 |  |  | 6.38
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 1.5
Общо
| преки |  |  |  |  | 72.3
| допълнителни |  |  |  |  | 9.88
| общо |  |  |  |  | 82.18
| печалба | % | 10 |  |  | 8.22
| Общо |  |  |  |  | 90.4
Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/ ø90, PN 10, в изкоп
Позиция: , Основание: Анализ 81 | [5 empty] | за лин.м.
| Материали |  |  |  |  | 4.1
- | Тръби с висока плътност /ПЕВП/ ф 90, PN 10 | М | 1 | 1 | 4.1 | 4.1
| Механизация |  |  |  |  | 4.55
- | Самосвал ( за доставка) | МСМ | 0.0182 | 1 | 250 | 4.55
| Труд |  | 0.34 |  |  | 3.4
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.34 | 1 | 10 | 3.4
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 4.27
| върху Труд | % | 80 |  |  | 2.72
| върху Материали | % | 10 |  |  | 0.41
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 1.14
Общо
| преки |  |  |  |  | 12.05
| допълнителни |  |  |  |  | 4.27
| общо |  |  |  |  | 16.32
| печалба | % | 10 |  |  | 1.63
| Общо |  |  |  |  | 17.95
Заварки към ПЕВП тръби Ф90
Позиция: , Основание: Анализ 82 | [5 empty] | за бр.
| Механизация |  |  |  |  | 0.96
- | Машина за челно заваряване за Ф90 | МСМ | 0.02 | 1 | 30 | 0.6
- | Агрегат за ток | МСМ | 0.012 | 1 | 30 | 0.36
| Труд |  | 0.14 |  |  | 1.4
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.14 | 1 | 10 | 1.4
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 1.36
| върху Труд | % | 80 |  |  | 1.12
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 0.24
Общо
| преки |  |  |  |  | 2.36
| допълнителни |  |  |  |  | 1.36
| общо |  |  |  |  | 3.72
| печалба | % | 10 |  |  | 0.37
| Общо |  |  |  |  | 4.09
Доставка и монтаж на шибър PN10 Dn80 с охранителна гарнитура
Позиция: , Основание: Анализ 83 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 114
- | шибър PN10 Dn80 с охранителна гарнитура | БР | 1 | 1 | 114 | 114
| Труд |  | 0.62 |  |  | 6.2
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.62 | 1 | 10 | 6.2
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 16.36
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4.96
| върху Материали | % | 10 |  |  | 11.4
Общо
| преки |  |  |  |  | 120.2
| допълнителни |  |  |  |  | 16.36
| общо |  |  |  |  | 136.56
| печалба | % | 10 |  |  | 13.66
| Общо |  |  |  |  | 150.22
Доставка и монтаж на шибър PN16 Dn80 с охранителна гарнитура
Позиция: , Основание: Анализ 84 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 120
- | шибър PN16 Dn80 с охранителна гарнитура | БР | 1 | 1 | 120 | 120
| Труд |  | 0.62 |  |  | 6.2
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.62 | 1 | 10 | 6.2
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 16.96
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4.96
| върху Материали | % | 10 |  |  | 12
Общо
| преки |  |  |  |  | 126.2
| допълнителни |  |  |  |  | 16.96
| общо |  |  |  |  | 143.16
| печалба | % | 10 |  |  | 14.32
| Общо |  |  |  |  | 157.48
Доставка и монтаж на полиет. фланшов накрайник ø90
Позиция: , Основание: Анализ 85 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 13.9
- | Полиет. фланшов накрайник ф90 | БР | 1 | 1 | 13.9 | 13.9
| Механизация |  |  |  |  | 6
- | Машина за челно заваряване | МСМ | 0.2 | 1 | 30 | 6
| Труд |  | 0.5 |  |  | 5
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.5 | 1 | 10 | 5
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 6.89
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4
| върху Материали | % | 10 |  |  | 1.39
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 1.5
Общо
| преки |  |  |  |  | 24.9
| допълнителни |  |  |  |  | 6.89
| общо |  |  |  |  | 31.79
| печалба | % | 10 |  |  | 3.18
| Общо |  |  |  |  | 34.97
Доставка и монтаж на свободен фланец OD90/Dn80 PN10
Позиция: , Основание: Анализ 86 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 23.9
- | свободен фланец OD90/Dn80 PN10 | БР | 1 | 1 | 6.8 | 6.8
- | Гумено уплътнение | БР | 1 | 1 | 1.1 | 1.1
- | Болт , гайка , шайба | БР | 8 | 1 | 2 | 16
| Труд |  | 0.25 |  |  | 2.5
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.25 | 1 | 10 | 2.5
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 4.39
| върху Труд | % | 80 |  |  | 2
| върху Материали | % | 10 |  |  | 2.39
Общо
| преки |  |  |  |  | 26.4
| допълнителни |  |  |  |  | 4.39
| общо |  |  |  |  | 30.79
| печалба | % | 10 |  |  | 3.08
| Общо |  |  |  |  | 33.87
Доставка и монтаж на свободен фланец OD90/Dn80 PN16
Позиция: , Основание: Анализ 87 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 25.6
- | свободен фланец OD90/Dn80 PN16 | БР | 1 | 1 | 8.5 | 8.5
- | Гумено уплътнение | БР | 1 | 1 | 1.1 | 1.1
- | Болт , гайка , шайба | БР | 8 | 1 | 2 | 16
| Труд |  | 0.25 |  |  | 2.5
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.25 | 1 | 10 | 2.5
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 4.56
| върху Труд | % | 80 |  |  | 2
| върху Материали | % | 10 |  |  | 2.56
Общо
| преки |  |  |  |  | 28.1
| допълнителни |  |  |  |  | 4.56
| общо |  |  |  |  | 32.66
| печалба | % | 10 |  |  | 3.27
| Общо |  |  |  |  | 35.93
Заварки към ПЕВП 90
Позиция: , Основание: Анализ 88 | [5 empty] | за бр
| Механизация |  |  |  |  | 0.96
- | Машина за челно заваряване за 90 | МСМ | 0.02 | 1 | 30 | 0.6
- | Агрегат за ток | МСМ | 0.012 | 1 | 30 | 0.36
| Труд |  | 0.14 |  |  | 1.4
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.14 | 1 | 10 | 1.4
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 1.36
| върху Труд | % | 80 |  |  | 1.12
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 0.24
Общо
| преки |  |  |  |  | 2.36
| допълнителни |  |  |  |  | 1.36
| общо |  |  |  |  | 3.72
| печалба | % | 10 |  |  | 0.37
| Общо |  |  |  |  | 4.09
Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ80
Позиция: , Основание: Анализ 89 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 261
- | Пожарен хидрант ПХ80 -Надземен | БР | 1 | 1 | 235 | 235
- | Чугунена пета | БР | 1 | 1 | 26 | 26
| Труд |  | 0.72 |  |  | 7.2
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.72 | 1 | 10 | 7.2
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 31.86
| върху Труд | % | 80 |  |  | 5.76
| върху Материали | % | 10 |  |  | 26.1
Общо
| преки |  |  |  |  | 268.2
| допълнителни |  |  |  |  | 31.86
| общо |  |  |  |  | 300.06
| печалба | % | 10 |  |  | 30.01
| Общо |  |  |  |  | 330.07
Тройник Ф110 ПЕВП
Позиция: , Основание: Анализ 90 | [5 empty] | за бр
| Материали |  |  |  |  | 26.2
- | Тройник Ф110 ПЕВП | БР | 1 | 1 | 26.2 | 26.2
| Механизация |  |  |  |  | 12
- | Машина за челно заваряване | МСМ | 0.4 | 1 | 30 | 12
| Труд |  | 0.6 |  |  | 6
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.6 | 1 | 10 | 6
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 10.42
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4.8
| върху Материали | % | 10 |  |  | 2.62
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 3
Общо
| преки |  |  |  |  | 44.2
| допълнителни |  |  |  |  | 10.42
| общо |  |  |  |  | 54.62
| печалба | % | 10 |  |  | 5.46
| Общо |  |  |  |  | 60.08
Коляно ПЕВП Ф90 90 ̊
Позиция: , Основание: Анализ 91 | [5 empty] | за бр
| Материали |  |  |  |  | 15.3
- | Коляно ПЕВП Ф90 90 ̊ | БР | 1 | 1 | 15.3 | 15.3
| Механизация |  |  |  |  | 9
- | Машина за челно заваряване | МСМ | 0.3 | 1 | 30 | 9
| Труд |  | 0.5 |  |  | 5
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.5 | 1 | 10 | 5
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 7.78
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4
| върху Материали | % | 10 |  |  | 1.53
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 2.25
Общо
| преки |  |  |  |  | 29.3
| допълнителни |  |  |  |  | 7.78
| общо |  |  |  |  | 37.08
| печалба | % | 10 |  |  | 3.71
| Общо |  |  |  |  | 40.79
СФ Ф90 ̊
Позиция: , Основание: Анализ 92 | [5 empty] | за бр
| Материали |  |  |  |  | 23.9
- | СФ Ф90 ̊ | БР | 1 | 1 | 6.8 | 6.8
- | Гумено уплътнение | БР | 1 | 1 | 1.1 | 1.1
- | Болт , гайка , шайба | БР | 8 | 1 | 2 | 16
| Труд |  | 0.25 |  |  | 2.5
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.25 | 1 | 10 | 2.5
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 4.39
| върху Труд | % | 80 |  |  | 2
| върху Материали | % | 10 |  |  | 2.39
Общо
| преки |  |  |  |  | 26.4
| допълнителни |  |  |  |  | 4.39
| общо |  |  |  |  | 30.79
| печалба | % | 10 |  |  | 3.08
| Общо |  |  |  |  | 33.87
ФН Ф90 ̊
Позиция: , Основание: Анализ 93 | [5 empty] | за бр
| Материали |  |  |  |  | 13.9
- | ФН Ф90 ̊ | БР | 1 | 1 | 13.9 | 13.9
| Механизация |  |  |  |  | 6
- | Машина за челно заваряване | МСМ | 0.2 | 1 | 30 | 6
| Труд |  | 0.5 |  |  | 5
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.5 | 1 | 10 | 5
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 6.89
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4
| върху Материали | % | 10 |  |  | 1.39
| върху Механизация | % | 25 |  |  | 1.5
Общо
| преки |  |  |  |  | 24.9
| допълнителни |  |  |  |  | 6.89
| общо |  |  |  |  | 31.79
| печалба | % | 10 |  |  | 3.18
| Общо |  |  |  |  | 34.97
СК DN90
Позиция: , Основание: Анализ 94 | [5 empty] | за бр
| Материали |  |  |  |  | 114
- | СК DN90 | БР | 1 | 1 | 114 | 114
| Труд |  | 0.62 |  |  | 6.2
- | Водопроводчик | Ч.Ч. | 0.62 | 1 | 10 | 6.2
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 16.36
| върху Труд | % | 80 |  |  | 4.96
| върху Материали | % | 10 |  |  | 11.4
Общо
| преки |  |  |  |  | 120.2
| допълнителни |  |  |  |  | 16.36
| общо |  |  |  |  | 136.56
| печалба | % | 10 |  |  | 13.66
| Общо |  |  |  |  | 150.22
Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК
Позиция: , Основание: Анализ 95 | [5 empty] | за бр.
| Материали |  |  |  |  | 10
- | табели за обозначаване на ПХ и СК | БР | 1 | 1 | 10 | 10
| Труд |  | 0.01 |  |  | 0.1
- | РАБОТНИК 02 | Ч.Ч. | 0.01 | 1 | 10 | 0.1
| Допълнителни разходи |  |  |  |  | 1.08
| върху Труд | % | 80 |  |  | 0.08
| върху Материали | % | 10 |  |  | 1
Общо
| преки |  |  |  |  | 10.1
| допълнителни |  |  |  |  | 1.08
| общо |  |  |  |  | 11.18
| печалба | % | 10 |  |  | 1.12
| Общо |  |  |  |  | 12.3
Възложител:
/[инвеститор]/
Изпълнител:
/[автор на сметката]/